**ТОВ «ІНТЕЗА-ГРУП»**

Юр. адреса:

 02068, Україна, м. Київ, вул. Ревуцького буд 25, кв. 133 ЄДРПОУ 35944692, ІПН № 359446926512,

Свідоцтво № 100119285,

IBAN 173220010000026000000192913,

ПАТ «Універсал Банк» МФО 322001

Факт. адреса:

02094, Україна. м. Київ, бул. Верховної Ради, буд.33/1

тел.: (044) 383-41-01

[www.inteza.kiev.ua](http://www.inteza.kiev.ua)

 ag@inteza.kiev.ua

*№ 07-11 від 12 липня 2021 року*

**ЗАЯВКА**

 **Просимо Вас направити рахунок фактуру на наступні матеріали.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Труби полiпропiленовi PN 10 для холодної води дiам. 25х2,3 мм | м | 2 |
| 2 | Труби полiпропiленовi PN 10 для холодної води дiам. 40х3,7 мм | м | 36 |
| 3 | Труби полiпропiленовi PN 10 для холодної води дiам. 50х4,6 мм | м | 22 |
| 4 | Труби полiпропiленовi PN 10 для холодної води дiам. 63х5,8 мм | м | 18 |
| 5 | Труби полiпропiленовi PN 10 для холодної води дiам. 75х6,8 мм | м | 28 |
| 6 | Труби полiпропiленовi PN 10 для холодної води дiам. 90х15 мм | м | 32 |
| 7 | Труби полiпропiленовi PN 10 для холодної води дiам. 110х15 мм | м | 30 |
| 8 | Термоизолятор для труб K-Flex ST 9 мм на діаметр 40 мм  | пм | 36 |
| 9 | Термоизолятор для труб K-Flex ST 9 мм на діаметр 25 мм  | пм | 2 |
| 10 | Термоизолятор для труб K-Flex ST 9 мм на діаметр 50 мм | пм | 22 |
| 11 | Термоизолятор для труб K-Flex ST 9 мм на діаметр 63 мм | пм | 18 |
| 12 | Термоизолятор для труб K-Flex ST 9 мм на діаметр 75 мм | пм | 28 |
| 13 | Термоизолятор для труб K-Flex ST 9 мм на діаметр 90 мм | пм | 32 |
| 14 | Термоизолятор для труб K-Flex ST 9 мм на діаметр 110 мм | пм | 30 |
| 15 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 2 |
| 16 | Вентиль до 50 мм | шт | 38 |
| 17 | Різьба до сталевих трубопроводыв Ду 50 | шт | 19 |
| 18 | Вентиль, дiаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1 |
| 19 | Манометр ДМ 05 100М (100мм) класс 1.5 М20х1.5 радіальний+кран 3-ходовий+перехідник для манометра G1/4хG1/2 | комплект | 1 |

Координати відповідальної особи

т/вайбер 093 189-54-10

Денис Махаринський

.

**Директор**

**Глазок А.В.**

**ТОВ «ІНТЕЗА-ГРУП» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**