| Капітальний ремонт внутрішніх вбиралень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма № 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-2/1 на Сантехнічні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр ресурсу |  | Найменування |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Поточна ціна за одиницю, грн. |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. |  | транспортна складова, грн. |  | Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | Витрати труда робітників-будівельників |  | люд.-год. |  | 135,93 |  | 63,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками |  | розряд |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах |  | люд.-год. |  | 14,67 |  | 101,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом загальна кошторисна трудомісткість |  |  |  | люд.-год. |  | 150,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | розряд |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | СН270-106 |  | Апарат для газового зварювання i рiзання |  | маш-год |  | 0,38272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | СН270-135 |  | Перфоратори електричнi |  | маш-год |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | СН270-251 |  | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт |  | маш-год |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | +С111-181 |  | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм |  | т |  | 0,002424 |  | 29399,12 |  | 29180,00 |  | 219,12 |  | - |  |  |  |  |
| 8 |  | +С111-301 варіант 1 |  | Прилади дверні накладні |  | комплект |  | 20,402 |  | 710,36 |  | 699,67 |  | 10,69 |  | - |  |  |  |  |
| 9 |  | С111-311 |  | Каболка |  | т |  | 0,00105 |  | 78336,89 |  | 76508,73 |  | 292,14 |  | 1536,02 |  |  |  |  |
| 10 |  | +С111-849 |  | Пластина гумова рулонна вулканiзована |  | кг |  | 0,56 |  | 148,93 |  | 148,68 |  | 0,25 |  | - |  |  |  |  |
| 11 |  | +С111-1631 |  | Замазка захисна |  | кг |  | 3,8 |  | 83,28 |  | 82,91 |  | 0,37 |  | - |  |  |  |  |

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | +С111-1668 |  | Олiфа натуральна |  | кг |  | 0,144 |  | 161,96 |  | 161,62 |  | 0,34 |  | - |  |  |  |
| 13 |  | +С112-56 |  | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт |  | м3 |  | 0,30098 |  | 8315,79 |  | 8171,51 |  | 144,28 |  | - |  |  |  |
| 14 |  | +С112-60 |  | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм i бiльше, II сорт |  | м3 |  | 0,23634 |  | 7794,85 |  | 7650,57 |  | 144,28 |  | - |  |  |  |
| 15 |  | +С112-258-2 варіант 1 |  | Плита будівельна пінополістирольна МС 1200x600х10 мм |  | м2 |  | 20,2 |  | 695,63 |  | 680,00 |  | 15,63 |  | - |  |  |  |
| 16 |  | +С113-3 варіант 1 |  | Труби напірні поліпропіленові Water House 20х3,4 PN-20 |  | м |  | 20,2 |  | 95,37 |  | 95,00 |  | 0,37 |  | - |  |  |  |
| 17 |  | +С113-4 варіант 1 |  | Труби каналізаційні Rhein 110х500 мм |  | м |  | 7,07 |  | 160,47 |  | 150,00 |  | 10,47 |  | - |  |  |  |
| 18 |  | +С123-259 |  | Штапик [розкладка], розмiр 10 х16 мм |  | пм |  | 35,148 |  | 23,34 |  | 23,29 |  | 0,05 |  | - |  |  |  |
| 19 |  | +С130-683 варіант 1 |  | Умивальники одиночні Jacob Delafon Patio Е4158-Ng або аналог |  | комплект |  | 5 |  | 2754,17 |  | 2750,00 |  | 4,17 |  | - |  |  |  |
| 20 |  | +С130-902 варіант 1 |  | Унiтаз-компакт Cersanit Merida 011 3/6 с сиденьем або аналог |  | шт |  | 7 |  | 1660,54 |  | 1655,00 |  | 5,54 |  | - |  |  |  |
| 21 |  | +С1113-74 |  | Клей фенолполiвiнiлацетальний, марка БФ-2, I сорт |  | т |  | 0,00056 |  | 76179,36 |  | 75784,97 |  | 394,39 |  | - |  |  |  |
| 22 |  | +С1425-11683 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 |  | м3 |  | 0,004 |  | 1465,90 |  | 993,80 |  | 472,10 |  | - |  |  |  |
| 23 |  | +С1545-50 варіант 1 |  | Электроводонагреватель проточный Electrolux NPX 12-18 SENSOMATIC PRO або аналог |  | комплект |  | 2 |  | 5995,39 |  | 5995,00 |  | 0,39 |  | - |  |  |  |
| 24 |  | +С1545-248 |  | Скоби будiвельнi |  | кг |  | 14 |  | 26,90 |  | 26,66 |  | 0,24 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | С1999-9001 |  | Електроенергiя |  | кВт-год |  | 1,9292 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 липня 2021 p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |