## TDSheet
№ | Номенклатура | Од. | К-сть
1 | R388Х002 Узел 3/4"Fx3/4"E | шт. | 4
2 | R483Y023 Перехідник 3/4"х1/2" | шт. | 8
3 | (PUT1525) Трубка Г-подібна для підключення радіатора 16х250мм RAFTEC | шт. | 8
4 | (PTS3415) З'єднання різьбове G3 / 4''x15 для трубок RAFTEC | шт. | 8
5 | (PM1616) Муфта натяжна рівна 16 × 16 RAFTEC | шт. | 12
6 | (PG16) Гільза насувна 16 RAFTEC | шт. | 89
7 | (PK1616) Куточок натяжний 16 × 1 RAFTEC | шт. | 10
8 | (RC03-04) Колектор в зборі 4 вихода RAFTEC | шт. | 1
9 | (SUR03) ASMiX змішувальний вузол RAFTEC | шт. | 1
10 | (KKR03) Кінцевий елемент для колектора 1 "(нікель) RAFTEC | шт. | 2
11 | 96281476 Насос циркуляційний GRUNDFOS UPS 25-60 130 | шт. | 1
12 | Шафа колекторна №2 зовнішня 550x580х120 | шт. | 1
13 | (EKRC-16-34-20) євроконус 3/4 * 16 * 2.0 хром RAFTEC | шт. | 8
14 | FKU-01 Фільтр грубого очищення DN15, ТМ Raftec | шт. | 1
15 | FKU-02 Фільтр грубого очищення DN20, ТМ Raftec | шт. | 1
16 | (DRBZ1 ) Кран кутовий кульовий з накидною гайкою BLACK 1/2 "вв чм RAFTEС | шт. | 2
17 | (DRBZ2) Кран кутовий кульовий з накидною гайкою BLACK 3/4 "вв чм RAFTEС | шт. | 2
18 | (DRBS2) Кран кульовий з американкою BLACK (3/4") вз чм RAFTEC | шт. | 8
19 | (N02) Ніпель 20 (3/4" ЗЗ) нікель RAFTEC | шт. | 3
20 | (UP02) Куточок20ЗВ (3/4"ЗВ) нікель RAFTEC | шт. | 5
21 | (PSN1601) Муфта натяжна із зовнішньою резьбою 16 × 1/2 " RAFTEC | шт. | 2
22 | (PKN1601) Куточок натяжний із зовнішнім різьбленням 16 × 1/2 " RAFTEC | шт. | 1
23 | (PKN2502) Куточок натяжний із зовнішнім різьбленням 25x3 / 4 " RAFTEC | шт. | 1
24 | (PK2525) Куточок натяжний 25 × 25 RAFTEC | шт. | 4
25 | (PM2525) Муфта натяжна рівна 25 × 25 RAFTEC | шт. | 6
26 | (PG25) Гільза насувна 25 RAFTEC | шт. | 25
27 | (PPS-00) Планка монтажна подвійна Z-образна 75/150 RAFTEC | шт. | 4
28 | Фільтр механічної очистки Ecosoft ВВ10 1" | шт. | 1
29 | FK06-3/4AA Фільтр з редукційною вставкою | шт. | 1
30 | Манометр 0-10 бар з боковим підключенням | шт. | 1
31 | (F0302) Футорка 25Зх20В (1"З-3/4"В) нікель RAFTEC | шт. | 11
32 | (AS02) Американка 3/4 RAFTEC | шт. | 1
33 | (PKN2002) Куточок натяжний із зовнішнім різьбленням 20x3 / 4 " RAFTEC | шт. | 3
34 | (PSN2002) Муфта натяжна із зовнішньою резьбою 20 × 3/4 " RAFTEC | шт. | 4
35 | PSN2502 Муфта натяжна ВЗ 25 × 3/4 " | шт. | 3
36 | (PK2020) Куточок натяжний 20 × 20 RAFTEC | шт. | 2
37 | (PVV1601) Куточок натяжний установчий з внутрішнім різьбленням 16 × 1/2 " RAFTEC | шт. | 13
38 | (PVV2001) Куточок натяжний установчий з внутрішнім різьбленням 20x1 / 2 " RAFTEC | шт. | 2
39 | Фіксатор повороту труби 90 ° (опалення.) 16 | шт. | 33
40 | (PM2020) Муфта натяжна рівна 20 × 20 RAFTEC | шт. | 4
41 | (T02) Трійник 20 (3/4" ВВВ) нікель RAFTEC | шт. | 1
42 | (PG20) Гільза насувна 20 RAFTEC | шт. | 23
43 | (RPXA25050) Труба зшитого поліетилену Pex-A EVOH 25x3,5 RAFTEC | шт. | 8
44 | (RPXA20100) Труба зшитого поліетилену Pex-A EVOH 20x2,8 RAFTEC | шт. | 4
45 | (RPXA16100) Труба зшитого поліетилену Pex-A EVOH 16x2,2 RAFTEC | шт. | 72
46 | 257249002 Фіксатор повороту труби 90о (опал.) 25 | шт. | 2
47 | Утеплювач EXTRA для труб ламінований синій "Теплоізол", (6мм), ф28 | м.п. | 8
48 | Утеплювач EXTRA синій для труб (6мм), ф22 ламінований Теплоізол | м.п. | 2
49 | Утеплювач EXTRA для труб ламінований синій "Теплоізол", (6мм), ф18 | м.п. | 40
50 | Утеплювач EXTRA червоний для труб (6мм), ф22 ламінований Теплоізол | м.п. | 2
51 | Утеплювач EXTRA для труб ламінований червоний"Теплоізол", (6мм), ф18 | м.п. | 30
52 | Льон сантехнічний чесаний Unigarn (коса 100 g) | шт. | 1
53 | Ущільнююча паста Unipak 75g | шт. | 1
54 | (PT162016) Трійник натяжний редукційний 16 × 20 × 16 RAFTEC | шт. | 1
55 | 458.103.00.1 Geberit Duofix монтажний комплект для підвісного унітазу, Н112, 12 см (UP100) | шт. | 1
56 | (RHO-3235) Хомут трубний 1" RAFTEC | шт. | 2
57 | Крюк монтажний подвійний 100 мм (16-32) | шт. | 25
58 | Редукція ексцентрична коротка DN 110/50 HTsafeR | шт. | 2
59 | НТЕА Трiйник "OSTENDORF" 110/50 87* SAFE | шт. | 2
60 | (RHO-108114) Хомут трубний 4" RAFTEC | шт. | 2
61 | (RHO-4853) Хомут трубний 1 1/2" RAFTEC | шт. | 2
62 | НТВ Відвід"OSTENDORF" 110 45* SAFE | шт. | 4
63 | НТЕМ Труба"OSTENDORF" 110х500 SAFE | шт. | 2
64 | НТЕМ Труба"OSTENDORF" 110х1000 SAFE | шт. | 1
65 | Трійник HT Safe 45* 110х110 | шт. | 1
66 | НТВ Відвід "OSTENDORF" 50 87* SAFE | шт. | 4
67 | НТВ Відвід "OSTENDORF" 50 45* SAFE | шт. | 12
68 | HTR Редукцiя "OSTENDORF" 50/32 SAFE | шт. | 5
69 | Трійник HT Safe 87* 50х50 | шт. | 3
70 | Трійник HT Safe 45* 50х50 арт.172200 | шт. | 2
71 | Трійник "OSTENDORF" 87* 32х32 (код УКТ ЗЕД 3917 40 00 90) | шт. | 2
72 | НТВ Відвід "OSTENDORF" 32 87* SAFE | шт. | 1
73 | НТВ Відвід "OSTENDORF" 32 45* SAFE | шт. | 8
74 | НТЕМ Труба"OSTENDORF" 50х1000 SAFE | шт. | 2
75 | НТЕМ Труба"OSTENDORF" 50х500 SAFE | шт. | 5
76 | НТЕМ Труба"OSTENDORF" 50х250 SAFE | шт. | 3
77 | НТЕМ Труба"OSTENDORF" 32х2000 SAFE | шт. | 3
78 | НТЕМ Труба"OSTENDORF" 32х500 SAFE | шт. | 6
79 | НТМ DN Заглушка"OSTENDORF" 32 SAFE | шт. | 6
80 | НТМ DN Заглушка"OSTENDORF" 50 SAFE | шт. | 5
81 | Мастило 250 гр.(код УКТ ЗЕД 3403 99 00 90) | шт. | 1
82 | Труба "OSTENDORF" 32х250 (код УКТ ЗЕД 3917 22 90 90) | шт. | 3
83 | (RHO-2023) Хомут трубний 1/2" RAFTEC | шт. | 2
84 | Трійник "OSTENDORF" 45* 32х32 (код УКТ ЗЕД 3917 40 00 90) | шт. | 1
85 | 233E06050D Колектор з вентилями Ø1" х 3 х 3/4"ЗР (blue/синій) I=50 мм BIANCHI F.LLI S.P.A. | шт. | 1
86 | 232E06050A Колектор з вентилями Ø1" х 2 х 3/4"ЗР (red/червоний) I=50 мм BIANCHI F.LLI S.P.A. | шт. | 1
87 | 238E06050D Колектор з вентилями Ø1" х 8 х 3/4"ЗР (blue/синій) I=50 мм BIANCHI F.LLI S.P.A. | шт. | 1
88 | 234E06050A Колектор з вентилями Ø1" х 4 х 3/4"ЗР (red/червоний) I=50 мм BIANCHI F.LLI S.P.A. | шт. | 1
89 | (EKRC-16-34-22) євроконус 3/4 * 16 * 2.2 хром RAFTEC | шт. | 16
90 | (EKRC-20-34-28) євроконус 3/4 * 20 * 2.8 хром RAFTEC | шт. | 1
91 | Колекторна шафа HLV(Gross) №1 (зовн 420x580х120 для колл. на 3-4 вих.) | шт. | 1
92 | Колекторний шафа HLV (Gross) №0 (нар 360x580х110-120 | шт. | 1
93 | (MPT1620) Труба металопластикова White (PEX-B/AL/PEX-B) 16*2.0 RAFTEC | м. | 6
|  | Разом: | 639