**Труба та фітинги системи водопостачання**

1. Труба для систем водопостачання d16x2,2 мм - 55 м.

2. Труба для систем водопостачання d20x2,8 мм - 20 м.

3. Труба для систем водопостачання d25x3,5 мм - 5 м.

4. Монтажна пластина для двох настінних кутників, (80/100/153мм) - 7 шт.

5. Кутник настінний, 16x1/2"ВР - 15 шт.

6. Трійник редукційний 25х16x25 PPSU - 4 шт.

7. Трійник редукційний 25х20x25 PPSU - 1 шт.

8. Трійник редукційний 25х20x20 PPSU - 1 шт.

9. Трійник редукційний 20х16x20 PPSU - 2 шт.

10. Трійник редукційний 20х16x16 PPSU - 4 шт.

11. Трійник рівнопрохідний 16х16х16 PPSU - 10 шт.

12. Гільза для труб PE-Xc d25 мм PPSU - 26 шт.

13. Гільза для труб PE-Xc d20 мм PPSU - 20 шт.

14. Гільза для труб PE-Xc d16 мм PPSU - 67 шт.

15. Кутник з'єднуючий 90°, 16х16 PPSU - 4 шт.

16. Кутник з'єднуючий 90°, 20х20 PPSU - 4 шт.

17. Кутник з'єднуючий 90°, 25х25 PPSU - 6 шт.

18. Перехідник прямий із зовнішньою різьбою 20 х 1/2"" - 1 шт.

19. Перехідник прямий із зовнішньою різьбою 25 х 1" - 3 шт.

20. Термоiзоляцiя для труб Climaflex stabil ø28/6 мм - 6 м.

21. Термоiзоляцiя для труб Climaflex stabil ø22/6 мм - 20 м.

22. Термоiзоляцiя для труб Climaflex stabil ø18/6 мм - 56 м.

23. Гак двосторонній для труб d16-25, L=100мм - 80 шт.

24. Технічна заглушка 1/2" - 14 шт.

**Труба та фітинги системи каналізації**

1. Кутник каналізаційний ø110/45° - 6 шт.

2. Трійник каналізаційний ø110х50/45° - 1 шт.

3. Трійник каналізаційний ø50х50/90° - 1 шт.

4. Трійник каналізаційний ø50х50/45°- 4 шт.

5. Редукція каналізаційна ø110x50 - 2 шт.

6. Редукція каналізаційна ø50\*32 - 2 шт.

7. Кутник каналізаційний ø50/45° - 20 шт.

8. Кутник каналізаційний ø50/90° - 3 шт.

9. Кутник каналізаційний ø32/45° - 6 шт.

10. Кутник каналізаційний ø32/90° - 2 шт.

11. Труба внутрішня каналізаційна ø110х250 мм - 2 шт.

12. Труба внутрішня каналізаційна ø50х1000 мм - 8 шт.

13. Труба внутрішня каналізаційна ø50х500 мм - 5 шт.

14. Труба внутрішня каналізаційна ø50х250 мм - 4 шт.

15. Труба внутрішня каналізаційна ø32х500 мм - 2 шт.

16. Труба внутрішня каналізаційна ø32х250 мм - 2 шт.

17. Опора стальна Ф108-116 с дюб.4" - 3 шт.

18. Опора стальна Ф47-54 (1 1/2) с дюб. - 12 шт.

19. Опора стальна Ф32-35 с дюб.1" - 10 шт.

20. Піна монтажна - 1 шт.

21. Технічний вазелін 250 гр – 1шт.

**Труба та фітинги системи радіаторного опалення**

1. Труба для систем опалення d25 мм х 3,5 - 10 м.

2. Труба для систем опалення d20 мм х 2,8 - 10 м.

3. Труба для систем опалення d16 мм х 2,0 - 30 м.

4. Кутник з'єднуючий 90°, 25х25 PPSU - 8 шт.

5. Трійник рівнопрохідний 25х25х25 PPSU - 2 шт.

6. Трійник редукційний 25х16x20 PPSU - 2 шт.

7. Трійник редукційний 25х16x25 PPSU - 2 шт.

8. Трійник редукційний 20х16х16 PPSU - 2 шт.

9. Вузол нижнього підключення радіаторів кутовий - 4 шт.

10. Перехідник нікельований із "Євроконусом" для труб РЕ-Хс 16мм х 3/4" - 8 шт.

11. Перехідник прямий із зовнішньою різьбою 25 х 3/4" - 2 шт.

12. Термоiзоляцiя для труб Climaflex stabil ø28/6 мм - 10 м.

13. Термоiзоляцiя для труб Climaflex stabil ø22/6 мм - 10 м.

14. Термоiзоляцiя для труб Climaflex stabil ø18/6 мм - 30 м.

15. Гак двосторонній для труб d16-25, L=100мм - 50 шт.

16. Гільза для труб PE-Xc d25 мм - 30 шт.

17. Гільза для труб PE-Xc d20 мм - 4 шт.

18. Гільза для труб PE-Xc d16 мм - 8 шт.

19. Футорка 3/4"х1/2" - 1 шт.

20. Футорка 1/2"х1/4" - 1 шт.

21. Манометр 6Бар верт. - 1 шт.

**Труба та фітинги системи підлогового опалення**

1. Труба зшитий поліетилен PE-RT/EVOH/PE-RT (Type II) 16х2 Heat-PEX 500 м (Іспанія) - 800 м.

2. Термоiзоляцiя для труб Climaflex stabil ø18/6 мм - 24 м.

3. Мати з розміткою із екструд. пінополіст. (50 мм) - 60 м2

4. Полотно з розміткою 5мм. (пінофол) - 35 м2

5. Демпферна стрічка 8мм - 100 м.п.

6. Сітка 100/100 мм 3 мм - 35 м2

7. Термодюбель 10\*100 - 100 шт.

8. Стяжки кабельні - 4 шт.

9. Колектор теплої підлоги 10 вих нерж. \*1" х 3/4" - 1 шт.

10. Змішуючий вузол 1'' - 1 шт.

11. Кінцевий елемент колектора з автоматичним клапаном 1" - 2 шт.

12. Циркуляційний насос Grundfos alpha1 l 25-60 130 - 1 шт.

13. Шафа Колекторна Внутрішня - 05 (970х580х110мм) - 1 шт.

14. Кран американка кутовий 1" - 2 шт.

15. Перехідник прямий із зовнішньою різьбою 25 х 1" - 2 шт.

16. Гільза для труб PE-Xc d25 мм - 2 шт.

17. Скоби для такера 40мм (Польща) – 3000 шт.