Укрупненная стоимость переделки системы вентиляции одного помещения

Приток:

| № п/п | Наименование | Модель | Цена грн. | Кол- во | Ед. изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор | ВКС 315 | 4500,00 | 1 | шт. |  |
| 2 | Гибкая вставка | ВВГ 315 | 350,00 | 2 | шт. |  |
| 3 | Шумоглушитель | СР 400 x 200 | 2418,00 | 1 | шт. |  |
| 4 | Клапан обратный | КОМ 315 | 314,00 | 1 | шт. |  |
| 5 | Фильтр касетный | ФБ 315 | 1276,00 | 1 | шт. |  |
| 6 | Нагреватель канальный | НК 250-3,0 -1-У | 6071,00 | 1 | шт. |  |
| 7 | Воздуховод гибкий | ММП - 8" ф200 | 320,00 | 1,0 | уп. |  |
| 8 | Воздуховод 0,55 | 400 x 200 L= 0,5 | 107,20 | 2,0 | шт. |  |
| 9 | Отвод 90о 0,55 | 400 x 200 (щека 400) | 191,36 | 2,0 | шт. |  |
| 10 | Отвод 90о 0,55 | 400 x 200 (щека 200) | 128,41 | 2,0 | шт. |  |
| 11 | Переход центральный | 500x300 х 400x200 | 88,13 | 1,0 | шт. |  |
| 12 | Переход центральный | 400 x 200 х фЗ 15 | 75,54 | 2,0 | шт. |  |
| 13 | Врезка прямая | ф200 | 17,53 | 8,0 | шт. |  |
| 14 | Решетка | РГН 500 x 300 | 570,00 | 1,0 | шт. |  |
| 15 | Решетка | МВ 200 пфс | 88,00 | 8,0 | шт. |  |
|  | Всего материалы, грн.: |  |  |  |  |  |

Вытяжка:

| № п/п | Наименование | Модель | Цена грн. | Кол- во | Ед. изм. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор | ВК 315 | 3 600,00 | 1 | шт. |  |
| 2 | Гибкая вставка | ВВГ315 | 350,00 | 2 | шт. |  |
| 3 | Клапан обратный | КОМ 315 | 314,00 | 1 | шт. |  |
| 4 | Воздуховод гибкий | ММП-8" ф200 | 320,00 | 1,0 | уп. |  |
| 5 | Воздуховод 0,55 | 400x200 Б=0,5 | 107,20 | 3,0 | шт. |  |
| 6 | Отвод 90о 0,55 | 400x200 (щека 400) | 191,36 | 3,0 | шт. |  |
| 7 | Отвод 90о 0,55 | 400x200 (щека 200) | 128,41 | 4,0 | шт. |  |
| 8 | Переход центральный | 500x300 x 400x200 | 88,13 | 1,0 | шт. |  |

| 9 | Переход центральный | 400x200 хфЗ 15 | 75,54 | 2,0 | шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Врезка прямая | ф200 | 17,53 | 8,0 | шт. |  |
| 11 | Решетка | РГН 500x300 | 570,00 | 1,0 | шт. |  |
| 12 | Решетка | МВ 200 пфс | 88,00 | 8,0 | шт. |  |
|  | Всего материалы, грн.: |  |  |  |  |  |