**Заявка на матеріали**

**на влаштування внутрішньої каналізації по об’єкту «Реконструкція з добудовою незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Нововокзальна, 10 в м. Кролевець Сумської області»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування матеріалу** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Труба ПП, діаметр 110 мм (231 м/п): |  |  |
|  | 0,5 м | шт. | 32 |
|  | 1,0 м | шт. | 35 |
|  | 2,0 м | шт. | 30 |
|  | 3,0 м | шт. | 40 |
| 2 | Труба ПП, діаметр 50 мм (27 м/п): |  |  |
|  | 0,5 м | шт. | 40 |
|  | 1,0 м | шт. | 2 |
|  | 2,0 м | шт. | 1 |
|  | 3,0 м | шт. | 1 |
| 3 | Хомут, діаметр 110 мм | шт. | 231 |
| 4 | Хомут, діаметр 50 мм | шт. | 14 |
| 5 | Коліно 110/90 град. | шт. | 34 |
| 6 | Ревізія, діаметр 110 мм | шт. | 13 |
| 7 | Трійник 110/110/90 град | шт. | 62 |
| 8 | Тройник-ревізія, діаметр 110 мм | шт. | 20 |
| 9 | Повітряний клапан, діаметр 110 мм | шт. | 10 |
| 10 | Трійник 110/50/90 град | шт. | 1 |
| 11 | Коліно 50/90 град. | шт. | 2 |
| 12 | Хрестовина 110/110/110/90 град | шт. | 40 |
| 13 | Редукція 110/50 | шт. | 80 |
| 14 | Заглушка 110 мм | шт. | 80 |
| 15 | Заглушка 50 мм | шт. | 80 |

**С.М. Мачульський**