|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Комерційна пропозиція**

Пожежна сигналізація

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування обладнання | Тип, марка | Виробник | Од. вим. | Кількість | Ціна за одиницю | Сума |
| 1 | Прилад приймально-контрольний на 16 зон+ розширювач | Тирас | Україна | шт | 1 |  |  |
| 2 | Акб-7-12, акумулятор 7Аг/12В | Акб-7-12 | Україна | шт | 1 |  |  |
| 3 | Димовий пожежний сповіщувач | ИП 2.2  **(СП-2.2)** | Україна | шт | 120 |  |  |
| 4 | Димовий пожежний сповіщувач (резерв 10%) | ИП -2.2 | Україна | шт | 12 |  |  |
| 5 | Ручний пожежний сповіщувач | СПР-1 | Україна | шт | 21 |  |  |
| 6 | Світло-звуковий показчик «Вихід» | ОСЗ-12 | Україна | шт | 21 |  |  |
| 7 | Кабель жильний екранований | W4x0,22 | Італія | м | 1550 |  |  |
| 8 | Кабель вогнетривкий | JE-H(St)H2x2x0.8Bd FE 180/30 | Польща | м | 300 |  |  |
| 9 | Кабель силовий вогнетривкий | FE180/E30 3x1.5 | Польща | м | 30 |  |  |
| 10 | Гофрорукав ПВС 20мм |  |  | м | 1600 |  |  |
| 11 | Клемна коробка | КМ-1-4 | Україна | шт | 70 |  |  |
| 12 | Всього |  |  |  |  |  |  |