|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **SEZ (Словакия)**  Клеммная колодка HSV 35 | 1 |
| 2 | Артикул: Hager CD440J УЗО 4-полюса 40A 300mA тип-A | 1 |
| 3 | Артикул Хагер: MC332A Автоматический выключатель In=32 А, 3п, С, 6 kA, 3м MC332A | 1 |
| 4 | Артикул Хагер: MC325A Автоматический выключатель In=25 А, 3п, С, 6 kA, 3м MC325A | 2 |
| 5 | Артикул Хагер: MB116A Автоматический выключатель In=16А "В" 6kA MB116A | 10 |
| 6 | Артикул: Hager CD226J УЗО 2-полюса 25A30mA тип-АС | 10 |
| 7 | Артикул Hager: SPN415 Разрядник класса 2, 4п, 40kA, Up<=1,25kB, 4м SPN415 | 1 |
| 8 | артикул Hager FWB32S Щит Univers Hager FWB32S 72мод.500x550x161mm | 1 |
| 9 | артикул Hager: VS212PD Щит GOLF 24-модуля с белыми дверями VS212PD | 1 |
| 10 | артикул Hager: KJ01B Блок розгалужуючий In=80A, 4п, 5мод., вхід 1х16 вихід 8х10мм2 KJ01B | 1 |
| 11 | артикул Hager: KN06N N-клемм, количество единиц - 1; ширина - 30мм KN06N | 1 |
| 12 | артикул Hager: KN06E Блок дополнительных PE-клемм 1x16 mm2 + 5x4 mm2, KN06E Hager | 1 |
| 13 | Установочный провод ПВ-3 16, желто зеленый | 10мп |
| 14 | Провод ПВ-4 х 10 | 10мп |
| 15 | артикул Schneider Electric (LC2D32M7) КОНТАКТОР РЕВ.3Р.32A.НО+НЗ.220В 50/60Гц Schneider Electric (LC2D32M7) | 1 |
| 16 | Реле контроля напряжения ETI, HRN-43N 230V (3F, 2x16A\_AC1) с нейтралью | 1 |
| 17 | Комплект заземления Profi Systems нержавеющий<http://dnepropetrovsk.zakupka.com/p/6764425-komplekt-zazemleniya-profi-systems-nerzhaveyushchiy/#product_testimonials>Комплект молниезащиты Profi Systems КБз-1Молниеприемник декоративный кованый Profi Systems КЗ-03http://7sorok.ua/komplekt-zazemleniya-molniezaschity-profi-systems-.html | 2 |
|  |
| **?** |