## ДЕФ.АКТ №1
Приложение № 1 к Техническому Заданию
Приложение
к письму Госстроя Украины
от 24.02.2005 № 7/8-134
и Госжилкоммунхоза Украины
от 24.02.2005 № 4/3-260
ПАО "ПУМБ"
( Название утверждающей организации )
Дефектный акт №1 на проведение реконструкции/ремонта 10 (десяти) вновь арендованных помещений площадью по 120 м2 под отделения ПАО «ПУМБ» в 5 регионах»
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Колич. | Прим.
ПОЛЫ
1 | Демонтаж существующего покрытия пола из керамической плитки | м2 | 96
2 | Демонтаж существующего покрытия пола из ковролина и линолеума | м2 | 24
3 | Разборка пластиковых плинтусов h=50 мм. | м | 160
4 | Выравнивание пола путем устройства самовыравнивающей стяжки. толщ. 10 мм, Cerezit CN-69 | м2 | 120
5 | Устройство покрытия пола из керамической плитки керамогранит, 600*600 Керамогранит серый Megagres Travertino Grey PE6119, полировка | м2 | 104
6 | Устройство плинтусов керемогранитных, серый Megagres Travertino Grey PE6119, полировка | м/п | 80
7 | Устройство покрытий полов из линолеума, коммерческий гетерогенный Tarkett iQ OPTIMA 3242 864 | м2 | 24
8 | Устройство покрытий полов из ковролина Tecsom коллекция Camera цвет 068, 500*500, | м2 | 35
9 | Монтаж плинтусов пластиковых, 60 мм, в комплекте с фурнитурой (уголки,заглушки и.т.д.) | м/п | 300
10 | Устройство покрытия полов из керамической плитки Atem 600х600 (серый) | м2 | 12
11 | Устройство переходных, прижимных алюминиевых планок | м/п | 10
СТЕНЫ
12 | Снятие обоев простых и улучшенных | м2 | 240
13 | Демонтаж облицовки стен по готовому каркасу, гипсокартонными панелями | м2 | 120
14 | Демонтаж каркаса стен под облицовку гипсокартоном | м2 | 120
15 | Демонтаж облицовки стен из керамический плитки. | м2 | 40
16 | Разборка перегородок из кирпича, толщ. 120 мм. | м2 | 20
17 | Ремонт штукатурки с расшивкой трещин до 35% | м2 | 44
18 | Устройство каркаса стен под облицовку гипсокартоном | м2 | 224
19 | Облицовка стен по готовому каркасу, гипсокартонными панелями | м2 | 224
20 | Сплошная шпатлевка внутренних стен и перегородок шпаклевками KNAUF за два раза, шпатлевка стен по поверхности из гипсокартона | м2 | 240
21 | Сплошная шпатлевка откосов шпаклевками KNAUF за два раза по поверхности из гипсокартона | м2 | 40
22 | Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, краска Kolorit Interior Premium 7 (RAL 9003) | м2 | 280
23 | Облицовка стен плиткой керамической Atem Silk, в санузле и комнате приема пищи | м2 | 25
24 | Усиление стен арматурными сетками А3 д. 16мм с ячейками 150*150мм | м2 | 40
ЭЛЕМЕНТЫ БРЕНДИРОВАНИЯ
25 | Изготовление и монтаж брендовой стены "ПУМБ " | м2 | 8.37 | см. Прилож. №1 к Деф. Акту
26 | Изготовление и монтаж декоративно-имиджевой панели рис.6 | комп. | 1 | см. Прилож. №1 к Деф. Акту
27 | Изготовление и монтаж брендовой стены "Persona " | м2 | 6 | см. Прилож. №1 к Деф. Акту
28 | Изготовление и монтаж шпонированной панели | м2 | 9 | см. Прилож. №1 к Деф. Акту
29 | Изготовление и монтаж декоративных "Г" перегородок, в алюминиевом профиле, зона касс. (1000*1100*2500) | комл. | 2 | см. Прилож. №1 к Деф. Акту
ДВЕРИ
30 | Демонтаж наружного дверного блока | шт | 1
31 | Демонтаж внутреннего дверного блока в перегородках из ГКЛ | шт | 4
32 | Установка дверей внутренних из МДФ, белые (Porta), в компл. (ручки,замки,наличники) | шт | 3
33 | Установка дверей стеклянных в алюминиевом профиле Alutech или аналог,толщ.стекла 5 мм.,900*2100 | шт | 3
34 | Установка дверей противопожарных 900*2100, цвет белый | шт | 1
35 | Изготовление и монтаж цельностеклянной двери из каленного стекла толщ.10 мм, в комлекте с ручкой из нержавейки L=800 мм, доводчиком и замком, размером 900*2100 | шт | 1
36 | Установка доводчиков на двери. | шт | 3
37 | Установка наличников | компл. | 3
38 | Установка входной двери двухстворчатой в алюминиевом профиле трехкамерной системы с двухкамерным стеклопакетом, толщина стекла 6мм, цвет профиля RAL 9006, с пленкой СУ-3 внутри стеклопакета., в комплекте с двумя замками. | м2 | 3.78 | см. Прилож. №1 к Деф. Акту
ОКНА
39 | Установка досок подоконных, пластиковых, шириной до 600 мм. | м/п | 15
40 | Установка отливов оконных, оцинкованных, 150 мм. | м/п | 15
41 | Оклейка стекла пленкой СУ-3 (с выдачей сертификата) | м2 | 30
ПЕРЕГОРОДКИ
42 | Устройство двухсторонних гипсокартонных перегородок типа "RIGIPS" или "KNAUF" по металлическому каркасу | м2 | 150
43 | Устройство стеклянных профильных перегородок в алюминиевом профиле, системы Alutech 110 или аналог, цвет профиля 9006, с одинарным прозрачным остеклением толщ.5мм, с дверью | м2 | 16
44 | Устройство стеклянных профильных перегородок в алюминиевом профиле, системы Alutech 110 или аналог, цвет профиля 9006, с одинарным остеклением, стекло матовое с эфектом пескоструя, толщ.5мм. | м2 | 24
45 | Нанесение на стеклянные перегородки и двери, пленки Oracal 8510.090 с эффектом «пескоструя» | м2 | 12 | см. Прилож. №1 к Деф. Акту
46 | Устройство стеклянных профильных перегородок в алюминиевом профиле, системы Alutech 110 или аналог, цвет профиля 9006, с двойным остеклением толщ.5мм и вмонтируемыми жалюзи внутри остекления. | м2 | 20
ПОТОЛКИ
47 | Снятие обоев простых и улучшенных | м2 | 40
48 | Снятие гипсокартонных листов потолочных | м2 | 40
49 | Разборка каркаса потолка под облицовку гипсокартоном | м2 | 40
50 | Снятие облицовки потолков из плит "Армстронг" 600х600 мм | м2 | 80
51 | Разборка каркасов потолков под облицовку плитами "Армстронг" | м2 | 80
52 | Снятие облицовка решетчатых потолков типа "Грильятто" | м2 | 16
53 | Разборка каркасов потолков под облицовку решетчатых потолков Грильято | м2 | 16
54 | Устройство каркаса потолка под облицовку гипсокартоном | м2 | 32
55 | Обшивка каркасов плитами ГКЛ | м2 | 32
56 | Шпатлевка гипсокартонных потолков за 2 раза | м2 | 32
57 | Улучшенная окраска гипсокартонных потолков краской Kolorit Interior Premium 7 (RAL 9003) | м2 | 32
58 | Устройство каркасов потолков KNAUF AMF (Германия) из профиля T-15, под облицовку плитами Armstrong, AMF Feinstratos 600x600мм с кромкой VT-15 (зона обслуживания клиентов и бэк-офисы) | м2 | 100
59 | Облицовка потолков по готовому каркасу, плитами Armstrong, AMF Feinstratos 600x600х15мм с кромкой VT-15 (зона обслуживания клиентов и бэк-офисы) | м2 | 100
60 | Усиление потолков арматурными сетками диаметром 16мм с шагом ячейки 150*150мм | м2 | 8
УСТРОЙСТВО БРОНИРОВАННОЙ КАССЫ
61 | Изготовление и монтаж модульного кассового узла на два рабочих места, согласно ТЗ | усл. | 1 | см. Прилож. №1 к Деф. Акту (слайд 15)
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
62 | Устройство входного крыльца - укладка керамгранитной плитки 300*300мм | м2 | 8
63 | Устройство поручней из нерж.стали. | м/п | 3
64 | Очистка вручную фасадов | м2 | 50
65 | Шпатлевка стен фасада, шпатлевками Knauf. | м2 | 50
66 | Улучшенная окраска стен фасада краской Kolorit для наружных работ, с колеровкой краски в существ.цвет. | м2 | 50
67 | Очистка помещений от мусора | тн | 3
68 | Устройство защитных экранов из полиэтиленовой пленки | м2 | 80
69 | Демонтаж оконных и дверних решеток металлических | кг | 400
70 | Погрузка мусора вручную | тн | 3
71 | Перевозка мусора до 50 км | тн | 3
72 | Сборка и разборка лесов (гориз.проек) | м2 | 80
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
73 | Демонтаж умывальника | шт | 1
74 | Демонтаж унитаза и фурнитуры к нему | шт | 1
75 | Демонтаж смесителя | шт | 1
76 | Монтаж умывальника Cersanit | шт | 1
77 | Монтаж смесителя Cersanit | шт | 1
78 | Монтаж унитаза Cersanit | шт | 1
79 | Демонтаж водопроводных труб пластиковых диаметром 20мм | м/п | 10
80 | Демонтаж водопроводных труб пластиковых диаметром 32мм | м/п | 10
81 | Демонтаж канализационных труб пластиковых диаметром 50мм | м/п | 5
82 | Демонтаж канализационных труб пластиковых диаметром 100мм | м/п | 5
83 | Демонтаж водопроводных труб металлических диаметром 20мм | м/п | 10
84 | Демонтаж водопроводных труб металлических диаметром 32мм | м/п | 10
85 | Демонтаж канализационных труб металлических диаметром 50мм | м/п | 5
86 | Демонтаж канализационных труб металлических диаметром 100мм | м/п | 5
87 | Монтаж водопроводных полиэтиленовых труб диаметром 20мм | м/п | 10
88 | Монтаж водопроводных полиэтиленовых труб диаметром 32мм | м/п | 10
89 | Установка запорной арматуры для водопровода, д.20, д.32 | шт | 8
90 | Монтаж канализационных полиэтиленовых труб диаметром 50мм | м/п | 15
91 | Монтаж канализационных полиэтиленовых труб диаметром 100мм | м/п | 10
92 | Установка запорной арматуры для канализации (ревизия и т.д) | шт | 5
93 | Монтаж электрического полотенцесушителя, 1 к Вт. | шт | 1
94 | Монтаж водонагревателя Ariston 10 л. (в комплекте шланги, краны и т.д.) | шт | 1
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
95 | Демонтаж скрытой электропроводки | м/п | 250
96 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 30
97 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 20
98 | Демонтаж электроавтоматов однофазных | шт | 15
99 | Демонтаж светильников DownLight | шт | 10
100 | Демонтаж прожекторов | шт | 5
101 | Демонтаж эл. щитка | шт | 1
102 | Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2 | м/п | 24
103 | Заделка борозд в стенах, сечение борозд до 20 см2 | м/п | 24
104 | Прокладка кабеля ВВГнгнд 3х2,5 | м/п | 300
105 | Прокладка кабеля ВВГнгнд 3х1,5 | м/п | 400
106 | Монтаж гофрорукава для электропроводки диаметром 20 мм | м/п | 700
107 | Установка выключателей Viko ,цвет белый, утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных | шт | 10
108 | Установка выключателей Viko ,цвет белый, утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных | шт | 3
109 | Установка электростоек с блоком розеток до 6 шт. Саймон К45 | шт | 2
110 | Прокладка коробов пластиковых 25х40 | м/п | 40
111 | Установка штепсельных розеток Viko, утопленного типа при скрытой проводке | шт | 50
112 | Установка щитков осветительных, Мюллер пластиковый внутренний 24 мод | шт | 1
113 | Установка автоматических выключателей 2-х и 3-х полюсных на ток 16 А | шт | 12
114 | Установка автоматических выключателей 2-х и 3-х полюсных на ток 25А | шт | 10
115 | Установка диф.автоматов 2-х и 3-х полюсных на ток 16 А | шт | 12
116 | Установка диф.автоматов 2-х и 3-х полюсных на ток 25 А | шт | 10
117 | Монтаж светильника аварийного «Выход», LED 300*80 | шт | 3
118 | Монтаж светильников, LED панель 600*600 с опаловым рассеивателем. | шт | 50
119 | Монтаж светильников растровых 600*600, в комплекте с лампами | шт. | 10
120 | Монтаж встраиваемого светильника светодиодного EUROLAMP мощностью 18 Вт. (круг) LED-PLR-18/4 | шт | 10
121 | Коробка распределительная настенная для кабеля в пластмассовой оболочке, Т40 IP55 | шт | 25
122 | Монтаж механического таймера (реклама), Shnaider | шт | 1
123 | Монтаж контактора Shnaider. | шт | 1
124 | Установка эл.конвектора "Термия"1500 Вт | шт | 4
125 | Установка эл. счетчика Nik трехфазный | шт | 1
126 | Монтаж независимого расцепителя | шт. | 1
127 | Измерение сопротивление изоляции, петля фаза ноль,заземление. (на объект) | усл. | 1
ОТОПЛЕНИЕ
128 | Демонтаж пластиковых трубопроводов центрального отопления | м/п | 30
129 | Демонтаж металлических трубопроводов центрального отопления | м/п | 30
130 | Демонтаж радиаторов чугунных | секц | 9
131 | Демонтаж отопительных радиаторов стальных 500*800 | шт | 5
132 | Установка отопительных радиаторов стальных 1000х700 мм, Kermi | шт | 5
133 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб диаметром 25 мм | м/п | 30
134 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб диаметром 32 мм | м/п | 30
135 | Установка муфтовых кранов водоразборных | шт | 5
136 | Установка кранов воздушных | шт | 5
137 | Установка тепловой завесы Neoclima или аналог, мощность до 5 кВт, 220В | шт | 1
138 | Окраска ранее окрашенных радиаторов отопления | м2 | 10
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
139 | Демонтаж существующих кондиционеров (вн. + наружный блок) | шт | 3
140 | Установка кондиционера СН (вн. + наружный блок) № 7 | шт | 1
141 | Установка кондиционера СН (вн. + наружный блок) № 9 | шт | 1
142 | Установка кондиционера СН (вн. + наружный блок) № 12 | шт | 1
143 | Установка кондиционера СН (вн. + наружный блок) № 24 | шт | 1
144 | Установка кассетного кондиционера СН (вн. + наружный блок) № 18 | шт | 1
145 | Установка кронштейнов под оборудование | компл. | 5
146 | Прокладка медных трубопроводов д. 6 мм | м/п | 100
147 | Прокладка медных трубопроводов д. 9 мм | м/п | 100
148 | Прокладка медных трубопроводов д. 12 мм | м/п | 100
149 | Прокладка медных трубопроводов д. 15 мм | м/п | 100
150 | Прокладка дренажных трубопроводов д.20 мм. | м/п | 100
151 | Изоляция медных трубопроводов k-flex, 6.мм | м/п | 100
152 | Изоляция медных трубопроводов k-flex, 9мм | м/п | 100
153 | Изоляция медных трубопроводов k-flex, 12мм | м/п | 100
154 | Изоляция медных трубопроводов k-flex, 15 мм | м/п | 100
155 | Прокладка кабеля ВВГ нгнд 5*2.5 | м/п | 100
156 | Установка дренажного насоса mini Orange | шт | 4
ВЕНТИЛЯЦИЯ
157 | Монтаж приточно вытяжной установки СН, воздухообмен 500 м3/ч | шт | 1
158 | Монтаж приточно вытяжной установки СН, воздухообмен 1000 м3/ч | шт | 1
159 | Монтаж приточно вытяжной установки СН, воздухообмен 1500 м3/ч | шт | 1
160 | Установка тройников и переходников из оцинкованной стали | м2 | 5
161 | Прокладка воздуховодов оцинкованых круглых толщ. 0,5мм диам. до 200 мм | м2 | 20
162 | Прокладка воздуховодов оцинкованых круглых толщ. 0,5мм диам. до 600 мм | м2 | 20
163 | Прокладка воздуховодов оцинкованых круглых толщ. 0,6мм диам. до 250 мм | м2 | 25
164 | Прокладка воздуховодов оцинкованых круглых толщ. 0,6мм диам. до 355 мм | м2 | 25
165 | Прокладка воздуховодов оцинкованых круглых толщ. 0,6мм диам. до 450 мм | м2 | 15
166 | Прокладка воздуховодов оцинкованых круглых толщ. 0,5мм периметром до 600 мм | м2 | 15
167 | Прокладка воздуховодов оцинкованых круглых толщ. 0,6 мм периметром до 900 мм | м2 | 15
168 | Прокладка воздуховодов оцинкованых прямоугольных толщ. 0,6 мм периметром до 900 мм | м2 | 15
169 | Прокладка воздуховодов оцинкованых прямоугольных толщ. 0,7 мм периметром до 900 мм | м2 | 15
170 | Прокладка воздуховодов гибких неизолированных д.100 | м2 | 5
171 | Прокладка воздуховодов гибких неизолированных д.150 | м2 | 5
172 | Прокладка воздуховодов гибких неизолированных д.200 | м2 | 5
173 | Прокладка воздуховодов гибких неизолированных д.250 | м2 | 5
174 | Прокладка воздуховодов гибких изолированных д.100 | м2 | 8
175 | Прокладка воздуховодов гибких изолированных д.150 | м2 | 8
176 | Прокладка воздуховодов гибких изолированных д.200 | м2 | 8
177 | Прокладка воздуховодов гибких изолированных д.250 | м2 | 8
178 | Установка заслонок и дросель клапанов, д 200 мм. | шт | 10
179 | Установка клапанов обратных, д. 250 мм. | шт | 6
180 | Установка приточно-вытяжных анемостатов, д. 100 мм | шт | 5
181 | Установка приточно-вытяжных анемостатов, д. 150 мм | шт | 5
182 | Установка приточно-вытяжных анемостатов, д. 200 мм | шт | 5
183 | Установка приточно-вытяжных анемостатов, д. 250 мм | шт | 5
184 | Установка воздухо-заборных вент.решеток 200*200 | шт | 2
185 | Установка шумоглушителей, д 250 мм. | шт | 2
186 | Установка вытяжного вентилятора Vents, в санузле диам. 150 мм | шт. | 1
187 | Изоляция фасонных поверхностей, K-Flex, 8 мм. | м2 | 20
188 | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали | м2 | 10
189 | Демонтаж гибких воздуховодов д.100,150,200,250 мм | м2 | 25
190 | Демонтаж заслонок и дросель клапанов, д 200 мм. | шт | 3
191 | Демонтаж приточно-вытяжных анемостатов, д. 100,150,200,250 мм | шт | 10
192 | Сверление отверстий в бетонных и кирпичных стенах д.50 | шт | 1
193 | Сверление отверстий в бетонных и кирпичных стенах д.100 | шт | 1
| Сверление отверстий в бетонных и кирпичных стенах д.150 | шт | 1
194 | Сверление отверстий в бетонных и кирпичных стенах д.200 | шт | 1
195 | Сверление отверстий в бетонных и кирпичных стенах д.250 | шт | 1
Примечание: дефектный акт № 2 см. лист №2 (вкладка №2)

## ДЕФ.АКТ №2
Приложение № 1 к Техническому Заданию
Приложение
к письму Госстроя Украины
от 24.02.2005 № 7/8-134
и Госжилкоммунхоза Украины
от 24.02.2005 № 4/3-260
ПАО "ПУМБ"
( Название утверждающей организации )
Дефектный акт №2 на проведение реконструкции/ремонта вновь арендованное помещение площадью 120 м2 под отделение ПАО «ПУМБ» в г. Киев.
на
Условия выполнения работ
Объемы работ
№ п/п | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Полы
1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100м2 | 1.2
2 | Разборка цементных покрытий полов |  | 100м2 | 0.88
3 | Розборка плинтусов поливинилхлоридных |  | 100м | 1.28
4 | Устройство стяжек самовыравнивающих из смеси Cerezit CN-69 толщиной 5 мм |  | 100м2 | 1.2
5 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм стяжек самовыравнивающих из смеси Cerezit CN-69, k=15 |  | 100м2 | 1.2
6 | Устройство покрытий из керамических плиток (МОНОКОЛОР) на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | 100м2 | 1.2
7 | Устройство плинтусов пластиковых |  | 100м | 0.85
8 | Фурнитура к плинтусам |  | шт | 79
Стены
9 | Снятие обоев простых и улучшенных |  | 100м2 | 1.82
10 | Розборка облицовки стен гипсокартонными плитами на металевому каркасі |  | 100м2 | 0.37
11 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях, диаметр отверстия 60 мм, глубина сверления 200 мм |  | 100шт | 0.03
12 | Установка в готовые гнезда костылей д.16х250мм |  | т | 0.0016
13 | Стержневая арматура А-III, диаметр 16 мм |  | 100кг | 0.01648
14 | Изготовление металокнстр. усиления касс |  | т | 0.021
15 | Монтаж металлических решеток |  | 1т | 0.021
16 | Устройство облицовки стен гипсокартонными плитами на металлическом каркасе |  | 100м2 | 0.37
17 | Устройство обшивки колонн периметром свыше 1600 мм гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с устройством металлического каркаса |  | 100м2 | 0.0432
18 | Шпаклевк стен шпаклевкой |  | 100м2 | 2.02
19 | Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки стен |  | 100м2 | 2.02
20 | Шпаклевк откосов шпаклевкой |  | 100м2 | 0.12
21 | Добавлять на 1 мм изменнения толщины шпаклювки откосов |  | 100м2 | 0.12
22 | Устройство перфорированного уголка |  | 100 м | 0.6
23 | Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, краска Kolorit Interior Premium 7 (RAL 9003) |  | 100м2 | 2.14
24 | Устройство уголка отделочного |  | 100 м | 0.055
25 | Уголок отделочный 30х30 |  | м | 4
26 | Профиль AMF 3,0м |  | шт | 1
27 | Герметик клей 380гр |  | шт | 1
Элементы брендирования
28 | Устройство брендовой стены "ПУМБ" |  | 100м2 | 0.073
29 | Монтаж перегородок алюминиевых "Г" |  | 100 м2 | 0.12
30 | Мобільна перегородка "Г" |  | шт | 2.5
31 | Оклейка стекла пленкой |  | 100м2 | 0.12
32 | Пленка Oracal 8300.032 |  | м2 | 12
Двери
33 | Демонтаж металлоконструкций дверей |  | 1т | 0.18
34 | Демонтаж дверных коробок в перегородках |  | 100 шт | 0.08
35 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 | 0.144
36 | Снятие наличников |  | 100 м | 0.4
37 | Установка дверей внутренних из МДФ, белые (Porta), в компл. (ручки,замки,наличники) |  | 1 блок | 2
38 | Установка дверных блоков МДФ |  | 1 блок | 2
39 | Установка дверей стеклянных в алюминиевом профиле Alutech или аналог,толщ.стекла 5 мм.,900*2100 |  | 1 блок | 1
40 | Установка дверей стеклянных в алюминиевом профиле Alutech или аналог,толщ.стекла 5 мм. с эфектом пескоструя,900*2100 |  | 1 блок | 1
41 | Оклейка стекла пленкой |  | 100м2 | 0.005
42 | Пленка Oracal 8510.090 |  | м2 | 0.535
43 | Установка доводчика |  | 100 шт | 0.02
44 | Доводчик |  | шт | 2
45 | Установка замков дверных врезных |  | 100 шт | 0.01
46 | Замок врезной |  | шт | 1
47 | Замена серцевины входных дверей |  | 100 шт | 0.01
48 | Серцевина к замку врезному |  | шт | 1
49 | Устройство напольных упоров для дверей |  | 100шт | 0.05
50 | Напольные ограничители для дверей |  | шт | 5
Окна
51 | Оклейка стеклопакетов пленкой СУ-3 |  | 100м2 | 0.199
52 | Пленка СУ-3 |  | м2 | 21.293
53 | Демонтаж скло-пакетов в оконных блоках |  | 100м2 | 0.0039
54 | Монтаж склопакетов и сендвич-панелей |  | 100м2 | 0.0039
55 | Сендвич-панель 470х830 усиленная композитом 6мм |  | шт | 1
Перегородки
56 | Разборк перегородок на металлическом однорядном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами або гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией в жилых і гражданских зданиях |  | 100м2 | 0.055
57 | Устройство перегородок на металлическом однорядном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией в жилых и общественных зданиях |  | 100м2 | 0.09
58 | Монтаж перегородок сборно-разборных из аллюминиевых сплавов |  | 100 м2 | 0.0527
59 | Алюминевые перегородки РАЛ 9006 з заполнением ДСП 16 мм |  | м2 | 4.27
60 | Алюминиевые перегородки РАЛ 9006 стеклом 5мм з еффектом пескоструя |  | м2 | 1
Потолок
61 | Разборка плит потолочных "Армстронг" |  | 100м2 | 1.2
62 | Розборка каркаса подвесных потолков "Армстронг" |  | 100м2 | 1.2
63 | Устройство каркаса многоуровневых подвесных потолков из металлических профилей для подшивки гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами |  | 1 т | 0.04
64 | Устройство подшивки горизонтальных поверхностей подвесных потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами. |  | 100 м2 | 0.01
65 | Устройство подшивки вертикальных поверхностей подвесных потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами |  | 100 м2 | 0.117
66 | Устройство перфорированного уголка |  | 100 м | 0.183
67 | Шпаклевка потолков шпаклевкой |  | 100м2 | 0.127
68 | Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки потолков |  | 100м2 | 0.127
69 | Улучшенная окраска гипсокартонных потолков краской Kolorit Interior Premium 7 (RAL 9003) |  | 100м2 | 0.15
70 | Устройство каркасов потолков KNAUF AMF (Германия) из профиля T-15, под облицовку плитами Armstrong, AMF Feinstratos 600x600мм с кромкой VT-15 (зона обслуживания клиентов и бэк-офисы) |  | 100м2 | 1.23
71 | Профиль AMF 3,0м |  | шт | 45
72 | Профиль AMF 3,6 м |  | шт | 33
73 | Профиль AMF 1,2 м |  | шт | 195
74 | Профиль AMF 0,6 м |  | шт | 195
75 | Саморез по металу 25 |  | шт | 220
76 | Дюбель-гвоздь 6х40 |  | шт | 343
77 | Подвес-петля |  | шт | 123
78 | Подвес-крючок |  | шт | 123
79 | Пружина для подвеса (бабочка) |  | шт | 123
80 | Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг" |  | 100м2 | 1.1076
81 | Плита Armstrong Prima Plain |  | м2 | 116.298
82 | Плита Armstrong Prima Plain (замена) |  | м2 | 2.88
Устройство бронированной кассы
83 | Изготовление и монтаж модульного кассового узла на два рабочих места, согласно ТЗ |  | усл. | 1 | см. Прилож. №1 к Деф. Акту (слайд 16)
Прочие работы
84 | Разборка бронированных оконных блоков |  | 100м2 | 0.08
85 | Демонтаж перегородок, усиленных металлоконструкциями |  | 100 м2 | 0.32
86 | Разборка кассовой столешницы |  | 100м | 0.03
87 | Демонтаж передаточного лотка |  | 100 шт | 0.01
88 | Розборк рекламных щитов |  | изделие | 11
89 | Розборка люков в сборном ж/б перекрытии |  | 1 люк | 1
90 | Установка лючков ревизионных |  | решетка | 3
91 | Ревизионные лючки 150х200 мм |  | шт | 2
92 | Ревизионные лючки 200х300 мм |  | шт | 1
93 | Герметик клей 380гр |  | шт | 3
94 | Герметизация швов и щелей герметиком |  | 100м | 0.98
95 | Герметик акриловий 330мл |  | шт | 4
96 | Снятие оклейки пленки СУ-2 (2 слоя) |  | 100м2 | 0.199
97 | Снятие оклейки рекламной пленки |  | 100м2 | 0.25
98 | Демонтаж пожарн. шкафа |  | 1 шкаф | 1
99 | Монтаж пожар. шкафа |  | 1 шкаф | 1
100 | Пож.шкаф 1600х600х230 |  | шт | 1
101 | Монтаж переговорных устройств |  | комплект | 3
102 | Переговорное устройство Interactiv-2 |  | шт | 3
103 | Очистка помещений от мусора |  | 100т | 0.05
104 | Погрузка мусора вручную |  | 1 т | 5
105 | Перевозка мусора до 50 км |  | т | 5
Сантехнические работы
106 | Демонтаж раковин [умывальников] |  | 100к-т | 0.01
107 | Демонтаж унитазов со смывными бачками |  | 100к-т | 0.01
108 | Демонтаж смесителей |  | 100шт | 0.01
109 | Установлення умивальников |  | 10к-т | 0.1
110 | Умивальник "Церсанит" (в-во Польша) |  | шт | 1
111 | Сифон |  | шт | 1
112 | Крепление для умывальника |  | шт | 1
113 | Установка смесителей |  | 10шт | 0.1
114 | Смеситель |  | шт | 1
115 | Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком |  | 10к-т | 0.1
116 | Унитаз "Церсанит" |  | шт | 1
117 | Шланг 0,5 м |  | шт | 1
118 | Гофротруба |  | шт | 1
119 | Крепление для унитаза |  | шт | 1
120 | Установка запорной арматуры на трубопроводах водопостачання |  | 100шт | 0.03
121 | Запорная арматура трубопровода водоснабжения |  | шт | 3
122 | Установка зеркала, контейнера для жидкого мила, бумаги |  | 10шт | 0.3
Электромонтажные работы
123 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  | 100шт | 0.4
124 | Демонтаж выключателей, розеток |  | 100шт | 0.12
125 | Коробка распределительная настенная для кабеля в пластмассовой оболочке |  | коробка | 18
126 | Демонтаж выключателей 1Р |  | 100шт | 0.17
127 | Демонтаж светильников Downlight |  | 100шт | 0.02
128 | Разборка коробов пластиковых |  | 100 м | 0.37
129 | Монтаж гофротруб для електропроводки дiаметром 20 мм |  | 100м | 7
130 | Гофротруба пласт. Д=20мм |  | м | 700
131 | Стяжка Л200 крепление для гофротруби |  | шт | 700
132 | Дюбель-гвоздь 6х40 |  | шт | 700
133 | Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм2 до 16 мм2 в трубы |  | 100м | 3.5
134 | Кабель ВВГнгнд 3х2,5 мм2 |  | м | 350
135 | Затягивание первого провода сечением свыше 2,5 мм2 до 6 мм2 в трубы |  | 100м | 3.5
136 | Кабель ВВГ нгнд 3х1,5 мм2 |  | м | 350
137 | Затягивание первого провода сечением свыше 6 мм2 до 16 мм2 в трубы |  | 100м | 0.2
138 | Кабель ВВГнгнд 5х2,5 мм2 |  | м | 20
139 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных |  | 100шт | 0.08
140 | Выключатель 1-о клав. Віко |  | шт | 8
141 | Коробка под выключатель |  | шт | 8
142 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных |  | 100шт | 0.02
143 | Выключатель 2-о клав. Віко |  | шт | 2
144 | Коробка под выключатель |  | шт | 2
145 | Прокладка коробов пластиковых |  | 100 м | 0.06
146 | Короб пластиковий 2м 16х16 |  | шт | 2
147 | Короб пластиковий 2м 25х40 |  | шт | 2
148 | Короб пластиковий 2м 100х60 |  | шт | 1
149 | Дюбель-гвоздь 6х40 |  | шт | 150
150 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке |  | 100шт | 0.55
151 | Розетка Віко |  | шт | 55
152 | Коробка под розетки |  | шт | 55
153 | Рамка 2-х постовая |  | шт | 6
154 | Рамка 3-х постовая |  | шт | 3
155 | Рамка 4-х постовая |  | шт | 4
156 | Установк внешних розеток на 2 та модуля |  | 100шт | 0.02
157 | Розетка Віко наружн. 2-х та 3-х мод. |  | шт | 2
158 | Установка штепсельных розеток утопленного типу при схованiй проводцi (КАСА) |  | 100шт | 0.16
159 | Розетка ЗК БРАВА |  | шт | 16
160 | Рамка БРАВА 1 модулі |  | шт | 4
161 | Рамка БРАВА 3 модулі |  | шт | 4
162 | Установка выключателей и переключателей пакетных 2-х i 3- х полюсних на ток до 25 А (3ш Б/У) |  | 100шт | 0.28
163 | Автомат 10А/1Р |  | шт | 8
164 | Автомат 16А/1Р |  | шт | 3
165 | Автомат 20А/3Р |  | шт | 1
166 | Автомат 25А/3Р |  | шт | 1
167 | Диф.автомат 16А/3Р |  | шт | 9
168 | Шина N "ноль" на DIN 6*9 |  | шт | 2
169 | Шина РЕ "земля" на DIN 6*9 |  | шт | 1
170 | Сверление отверстий в кирпичных стенах, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм |  | 100шт | 0.03
171 | На каждые 0,5 кирпича толщины стены добавлять |  | 100шт | 0.02
172 | На каждые 0,5 кирпича толщины стены добавлять |  | 100шт | 0.01
173 | Монтаж светильника аварийного |  | 100шт | 0.06
174 | Светильник аварийный |  | шт | 5
175 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп свыше 2 до 4 шт |  | 100шт | 0.34
176 | Светильник растровий, панель 600*600 с опаловым рассеивателем. |  | шт | 34
177 | Монтаж светильника потолочного встроенного |  | 100шт | 0.04
178 | Светильник потолочный встроенный DLS ЛЕД 18Вт |  | шт | 2
179 | Светильник потолочный встроенный DLS ЛЕД 12Вт |  | шт | 1
180 | Светильник потолочный накладной ЛЕД |  | шт | 1
181 | Коробка распределительная настенная для кабеля в пластмассовой оболочке |  | коробка | 30
182 | Коробка распр. 90х90х52 |  | шт | 30
183 | Установка реле времени |  | 100шт | 0.01
184 | Таймер 16А |  | шт | 1
185 | Установка контактора |  | 100шт | 0.01
186 | Контактор 16А |  | шт | 1
187 | Установка расцепителя |  | 100шт | 0.01
188 | Расцепитель независимый ASA/230 |  | шт | 1
189 | Установлення сушки для рук |  | 10шт | 0.1
190 | Сверление отверстий в кирпичных стенах, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм |  | 100шт | 0.02
191 | На каждые 0,5 кирпича толщины стены добавлять |  | 100шт | 0.02
192 | Заземляющие устройства. Замер полного сопротивления цепи "фаза - нуль" |  | токопр-к | 60
Отопление
193 | Демонтаж радиаторов отопления |  | 100шт | 0.08
194 | Установка отопительных радиаторов стальных |  | 100кВт | 0.144
Кондиционирование
195 | Демонтаж блоков кондиционеров (внутренних и наружных) |  | 10 блок | 0.2
196 | Установка блоков кондиционеров (внутренних и наружных) |  | 10 блок | 0.6
197 | Кондиционер СН (наружный и внутренний блоки) № 9 |  | шт | 2
198 | Блок внутрений кондиционера кассетного типа СН № 18 |  | шт | 2
199 | Блок наружный кондиционера СН 7 кВт |  | шт | 2
200 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование |  | 100 кг | 0.4
201 | Кронштейн для кондиціонера К-3 (пара) |  | шт | 2.5
202 | Анкери 10х120 |  | шт | 10
203 | Шпилька М8х1000 |  | шт | 10
204 | Крепильные анкеры латунные М8 |  | шт | 50
205 | Монтаж трубопроводов из медних труб, диаметр 6,35-19,05 мм |  | 100 м | 0.8
206 | Труба медная для кондиционирования 1/4" (6,35 мм) с термоизолятором |  | м | 40
207 | Труба медная для кондиционирования 3/8" (9,52 мм) с термоизолятором |  | м | 24
208 | Труба медная для кондиционирования 1/2" (12,7 мм) с термоизолятором |  | м | 16
209 | Лента тефлоновая |  | м | 100
210 | Прокладання трубопроводов из полиеэиленовых труб диаметром до 20 мм |  | 100 м | 0.12
211 | Труби дренажные д.20 мм |  | м | 12
212 | Крестовина ПП диам. 50 мм |  | шт | 1
213 | Прокладка коробов пластиковых |  | 100 м | 0.04
214 | Короба защитные пластиковые 16х16 мм |  | м | 4
215 | Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 |  | 100 м | 0.5
216 | Кабель ПВС 5х1,5 мм2 |  | 1000м | 0.05
217 | Прокладка капиляров |  | 10 м | 1
218 | Трубка капилярная 6 мм |  | 1000м | 0.01
219 | Установка дренажных насосов для кондиционеров |  | шт | 2
220 | Насос Mini Orange |  | шт | 2
221 | Установка сифонов |  | шт | 1
222 | Сифон дренажный для кондиционеров |  | шт | 1
223 | Кондиционер местный автономный с наружным блоком охлаждения, номинальной подачей воздуха до 3.5 тис. м3/ч |  | кондиц. | 2
Вентиляция
224 | Розборка стальных воздуховодов диаметром до 320 мм, периметром до 1000 мм из листовой стали товлщ. до 0,9 мм |  | м2 | 17.5
225 | Демонтаж вентиляторов, масса вентиляторов до 0,05 т |  | шт | 1
226 | Монтаж приточно-вытяжной вентустановки |  | шт | 1
227 | Установка приточно-вытяжная CH-HRV 5K |  | шт | 1
228 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали |  | 100 м2 | 0.08
229 | Хомут-стяжка пласт. 914х9 мм |  | шт | 50
230 | Лента алюминиевая, ширина 75 мм |  | шт | 2
231 | Лента монтажная перфорированная, ширина 20 мм |  | 100м | 0.25
232 | Прокладка воздуховодов гибких неизолирванных диаметром 125 мм |  | 100 м2 | 0.0399
233 | Прокладання воздуховодов гибких изолированных диаметром 150 мм |  | 100 м2 | 0.0725
234 | Прокладка воздуховодов гибких неизолированных диаметром 150 мм |  | 100 м2 | 0.0955
235 | Прокладка воздуховодов гибких изолированных диаметром 200 мм |  | 100 м2 | 0.2422
236 | Прокладка воздуховодов гибких неизолированных диаметром 200 мм |  | 100 м2 | 0.1912
237 | Прокладк воздуховодов гибких изолированных диаметром 250 мм |  | 100 м2 | 0.0604
238 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных диаметром до 250 мм |  | шт | 8
239 | Дросель-клапанывоздушные, |  | шт | 8
240 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм |  | клапан | 3
241 | Клапан обратный, |  | шт | 3
242 | Установка диффузора приточно-вытяжного |  | шт | 22
243 | Анемостат приточно-вытяжной Д125-200 |  | шт | 22
244 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0, 25 м2 |  | pешетка | 2
245 | Решетки вентиляцционные наружные |  | шт | 2
246 | Подключение электрических кабелей к устройствам, спосiб подключения под винт |  | 100конц. | 0.4
247 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т |  | шт | 2
248 | Вентилятор канальний 100М |  | шт | 1
249 | Вентилятор канальний шумоизолированный 200М |  | шт | 1
250 | Монтаж регулятора оборотов вентилятора |  | шт | 1
251 | Регулятор РС-1-300 |  | шт | 1
252 | Изоляция фасонных поверхностей |  | 10 м2 | 1.5
253 | Листовая термоизоляция самоклеющаяся 8 мм K-Flex |  | м2 | 15
254 | Установка вентиляционная центральная с номинальной подачей воздуха до 10 тис. м3/ч (Пусконаладка) |  | установ. | 1
255 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 (пусконаладка) |  | вен.сеть | 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
256 | Разработка рабочего проекта (РП) с обследованием объекта: существующие сети, коммуникации, с ведением авторского надзора на 120 м2 |  | усл. | 1
257 | Сопутствующие затраты при выполнении работ не по месту расположения Генподрядчика: командировочные затраты, связанные с организацией работ не по месту расположения объекта и прочие затраты (при наличии). Объект находится в г. Киев |  | усл. | 1
Составил ______________________________________ должность, подпись, инициалы, фамилия
Проверил ______________________________________ должность, подпись, инициалы, фамилия