## Лист 1
Капітальний ремонт корпусів №1 та №2 районного Центру первинної медико– санітарної допомоги Олександрівської районної ради Донецької області з благоустроєм прилеглої території» який розташований за адресою: 84000 Донецька область смт. Олександрівка вул. Дзержинського 8а
Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв
№ п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: |  |  | Обґрунтування ціни
[6 empty] | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн.
[5 empty] | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
I. Витрати труда
1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 29.96
2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3.5
3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 195.87
4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4
5 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд-год | 175
6 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд-год | 10.74
7 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4.6
8 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:
8.1 |  | загальновиробничих витрат | люд-год | 35.16
| Разом кошторисна трудомісткість |  | люд-год | 446.73
| Середній розряд робіт |  | розряд | 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5
II. Будівельні машини і механізми
9 | СН203-1001 | Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м | маш-год | 4.497
10 | СН202-1102 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 2.365
11 | +СН201-11 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т | маш-год | 1.191
12 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] | маш-год | 5.9574
13 | СН203-1002 | Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 18 м | маш-год | 0.32
14 | СН201-12 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 0.49
15 | СН203-1811 | Навантажувачi одноковшовi унiверсальнi, фронтальнi, пневмоколiснi, вантажопiдйомнiсть 2т | маш-год | 0.0356
|  | Разом по розділу II | грн.
в тому числі енергоносії:
|  | Бензин | кг | 26.96
|  | Дизельне паливо | кг | 13.68
|  | Електроенергiя | кВт-год | 31.574
|  | Мастильнi матерiали | кг | 2.468
|  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0.653
III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат
16 | СН200-61 | Гайковерт пневматичний | маш-год | 15.2
17 | СН233-301 | Машини шлiфувальнi електричнi | маш-год | 3.55
18 | СН200-64 | Перфоратор електромагнiтний | маш-год | 1.76
1 | 2 | 3 | 4 | 5
19 | СН203-404 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш-год | 1.1896
20 | СН233-900 | Ножицi листовi кривошипнi [гiльйотиннi] | маш-год | 0.04
21 | СН233-302 | Машини шлiфувальнi кутовi | маш-год | 0.1353
22 | СН204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродiв не бiльше 5 кг | маш-год | 4.819
23 | СН270-135 | Перфоратори електричнi | маш-год | 0.342
24 | СН200-68 | Пiстолет монтажний | маш-год | 1.5
25 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 0.84117
IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції
26 | С113-57 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, оцинкованi звичайнi, дiаметр умовного проходу 90 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 4
27 | С111-91 | Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 12-[14] мм | т | 0.0212
28 | С130-932 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 4
29 | &С114-97-3 варіант 4 | Трубка K-FLEX 50 мм | м | 6
30 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0.00803
31 | &С114-97-3 варіант 5 | Трубка K-FLEX 89 мм | м | 4
32 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0.0152
1 | 2 | 3 | 4 | 5
33 | С113-78 варіант 2 | Коліно 90 гр ду 89 | 10шт | 0.8
34 | 15095-46091 | Провiд перерiзом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0.02
35 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0.3835
36 | С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм | шт | 1.738
37 | С121-783 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 0.003
38 | С111-1519 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0.0037706
39 | 15095-46011 | Провiд перерiзом 2.0,5мм2 (ПВС)(ПРС) | 1000м | 0.03
40 | С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканiзована | кг | 0.95
41 | С113-78 варіант 1 | Перехід металевий 89х57 | 10шт | 0.4
42 | С1545-43 | Дюбелi з розпiрною гайкою ДГ | 100шт | 0.208
43 | С111-1639 | Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм | шт | 0.55047
44 | С1545-241 | Скобки для проводiв кабелiв дволапковi К729, К730 | 100шт | 0.204
45 | &С111-1650-А | Клей для ізоляції | л | 0.14
46 | С157-268 | Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю з мiдною жилою пiдвищеної гнучкостi, марка ПВЗ, перерiз 4 мм2 | 1000м | 0.01
1 | 2 | 3 | 4 | 5
47 | С1545-161 | Патрони Д або К довгi | 100шт | 0.3835
48 | С1546-54 | Паронiт | т | 0.00054236
49 | С1545-270 | Кутик перфорований УП35х35 | м | 0.95
50 | С111-1804 | Сталь листова | т | 0.001
51 | С111-387-1 | Білило густотерте цинкове | т | 0.00027275
52 | +С111-1513 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0.0002424
53 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 1.5053
54 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 1.9
55 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0.16872
56 | С1545-101 | Стрiчка монтажна ЛМ | 100м | 0.015
57 | С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 0.13122
58 | С111-1522 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0.0001
59 | С111-1504 | Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 | т | 4e-05
60 | С111-63 | Ацетилен розчинений технiчний, марка А | т | 4.08e-05
1 | 2 | 3 | 4 | 5
61 | С111-627 | Олiфа комбiнована К-2 | т | 3.0182e-05
62 | С1545-208 | Пряжки К-405 | 100шт | 0.0765
63 | С1545-42 | Дюбелi У658, У661 | 100шт | 0.006
64 | С1545-152 | Наконечники кабельнi | 100шт | 0.001
65 | С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 3e-05
66 | С1545-180 | Полоски К-404 | 100шт | 0.0765
67 | С1113-227 | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 3e-05
68 | С1113-246 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра | т | 2e-05
69 | С1545-4 | Бiрка маркувальна | 100шт | 0.015
70 | С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 2e-05
71 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0.06
72 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний | т | 2.236e-06
73 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 2.88e-06
74 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0.0033535
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат
75 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 3.7353
76 | С1999-9010 | Стиснене повiтря | м3 | 957.6
77 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0.4264
|  | Разом | грн.
|  | Разом по розділу IV | грн.
V. Устаткування
78 | +1704-50257 варіант 1 | Модульний тепловий пункт опалення МТП | шт | 1
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1
|  | Разом по розділу V | грн.
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | грн.
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин
|  | Електроенергiя | кВт-год | 35.31
|  | Стиснене повiтря | м3 | 957.6
|  | Мастильнi матерiали | кг | 2.894
|  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0.653
|  | Бензин | л | 36.432
|  | Дизельне паливо | л | 16.095
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 червня" 2017 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Склав _____________________________________Возний В.М.
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
Перевірив _____________________________________Поліщук М.В.
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]