Смета по работам

| № п/п | Наименование работ | Количество | Единицы измерения | Цена за единицу измерения грн | Сумма. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ый этап |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж стяжки | 83 | М2 |  |  |
| 2 | Оклейка окон пленкой | - | - |  |  |
| 3 | Демонтаж минваты балкон | - | - |  |  |
| 4 | Заливка стяжки пола | 83 | М2 |  |  |
| 5 | Утепление откосов | 30 | М.п |  |  |
| 6 | Монтаж утеплителя на потолки | 16 | М2 |  |  |
| 7 | Демонтаж плитки | 6 | М2 |  |  |
| 8 | Заделка штроб | 100 | М.п |  |  |
| 9 | Демонтаж труб сантехники | - | - |  |  |
| 10 | Насечка под плитку по стенам ванна | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  | Штукатурные работы |  |  |  |  |
| 1 | Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 210 | М2 |  |  |
| 2 | Устройство откосов | 50 | М.п |  |  |
| 3 | Выравнивание стен цементной штукатуркой | 32 | М2 |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  | Электрика |  |  |  |  |
| 1 | Разводка электропроводки | 100 | точек |  |  |
| 2 | Монтаж проводов | 500 | М.п |  |  |
| 3 | Монтаж электрощита | 1 | шт |  |  |
| 4 | Штробы под электропроводку | 100 | М.п |  |  |
| 5 | Вырезание ниши под электрощиток | 1 | шт |  |  |
| 6 | Устройство распред коробок | 15 | шт |  |  |
| 7 | Монтаж вводного автомата | 1 | шт |  |  |
| 8 | Монтаж реле напряжения | 1 | шт |  |  |
| 9 | Монтаж электроаватоматов | 12 | шт |  |  |
| 10 | Монтаж дифавтомата | 4 | шт |  |  |
| 11 | Монтаж электрических теплых полов | 12 | М2 |  |  |
| 12 | Монтаж слаботочного щитка | 1 | шт |  |  |
| 13 | Пробивка отверстий в стенах | 8 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  | Сантехника |  |  |  |  |
| 1 | Штробы под стояки отопления | 14 | М.п |  |  |
| 2 | Переделка стояков отопления | 5 | шт |  |  |
| 3 | Устройство циркуляции системы отопления | 5 | шт |  |  |
| 4 | Разводка водопровода и канализации | 9 | точка |  |  |
| 5 | Монтаж фильтров промывочных | 4 | шт |  |  |
| 6 | Монтаж редукторов давления | 4 | шт |  |  |
| 7 | Монтаж консоли подвесного унитаза | 1 | шт |  |  |
| 8 | Монтаж ванной | 1 | шт |  |  |
| 9 | Штроба под сантех трубы | 20 | М.п |  |  |
| 10 | Перенос выводов радиаторов отопления | 5 | шт |  |  |
| 11 | Снятие –навеска батарей | 5 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  |  | Сумма по 1-ому этапу : |  |
|  | 2-ой этап |  |  |  |  |
|  | Гипсокартон |  |  |  |  |
| 1 | Потолок прямой | 20 | М2 |  |  |
| 2 | Короб под кухонную мебель | 6 | М.п. |  |  |
| 3 | Гипсокартонные конструкции потолочные(примерный вариант) | 16 | м.п |  |  |
| 4 | Скрытый карниз прямой | 15 | М.п |  |  |
| 5 | Защитие зоны консольного унитаза | 1 | изделие |  |  |
| 6 | Зашитие стояков санузлы и кухня | 6 | М.п |  |  |
| 7 | Утепление стены балкона | 10 | М2 |  |  |
| 8 | Монтаж паро и ветро барьера | 10 | М2 |  |  |
| 9 | Зашитие гипсокартонном стен балкон | 10 | М2 |  |  |
| 10 | Устройство скрытой подсветки | 15 | М.п |  |  |
| 11 | Устройство фартука под ванной | 1 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |
| 1 | Ветка вентиляции кухня | 1 | шт |  |  |
| 2 | Ветка вентиляции санузел | 1 | шт |  |  |
| 3 | Ветка вентиляции гардероб | 1 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  | Плиточные работы |  |  |  |  |
| 1 | Гидроизоляция стен и пола санузел | 24 | М2 |  |  |
| 2 | Укладка плитки | 75 | М2 |  |  |
| 3 | Укладка фриза | 13 | М.п |  |  |
| 4 | Монтаж ревизии скрытого монтажа | 3 | шт |  |  |
| 5 | Подрезка углов 45 гр | 15 | М.п |  |  |
| 6 | Вырезание отверстий в плитке | 30 | шт |  |  |
| 7 | Укладка плитки на короба | 10 | М.п |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  | Малярные работы |  |  |  |  |
| 1 | Грунтовка стен и потолков | 335 | М2 |  |  |
| 2 | Подготовка стен под поклейку обоев | 210 | М2 |  |  |
| 3 | Беспещанка коробов г/к и конструкций | 36 | М.п |  |  |
| 4 | Беспещанка потолков прямых | 20 | М2 |  |  |
| 5 | Беспещанка стен | 210 | М2 |  |  |
| 6 | Беспещанка тонкослойная по стеклохолсту потолков прямых | 20 | М2 |  |  |
| 7 | Беспещанка ниш скрытого карниза прямого | 15 | М.п |  |  |
| 8 | Оклейка ниш и потолочных констирукций стеклохолстом | 27 | М.п |  |  |
| 9 | Беспещанка тонкослойная по стеклохолсту ниш и потолочных констирукций | 27 | М.п |  |  |
| 10 | Монтаж перфоуглов | 70 | М.п |  |  |
| 11 | Покраска коробов и ниш и скрытых карнизов | 27 | М.п |  |  |
| 12 | Беспещанка откосов | 50 | М2 |  |  |
| 13 | Оклейка стеклохолстом откосов | 50 | М2 |  |  |
| 14 | Покраска откосов | 50 | М2 |  |  |
| 15 | Покраска потолка прямого | 20 | М2 |  |  |
| 16 | Оклейка стен обоями | 210 | М2 |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  |  | Сумма по 2-ому этапу : |  |
|  | 3-ий этап |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж бойлера | 2 | шт |  |  |
| 2 | Монтаж стиральной машины и сушильной | 2 | шт |  |  |
| 3 | Монтаж умывальника и мойки | 3 | шт |  |  |
| 4 | Монтаж смесителей | 5 | шт |  |  |
| 5 | Монтаж душевой стойки | 1 | шт |  |  |
| 6 | Навеска консольного унитаза | 1 | шт |  |  |
| 7 | Монтаж гигиенического душа | 1 | шт |  |  |
| 8 | Установка светильников точечных и бра | 20 | шт |  |  |
| 9 | Монтаж люстр | 5 | шт |  |  |
| 10 | Монтаж Лед лент скрытой подсветки | 20 | М.п |  |  |
| 11 | Монтаж карнизов прямых | 15 | М.п |  |  |
| 12 | Монтаж полотенцесушителей электрических | 1 | шт |  |  |
| 13 | Монтаж вентиляторов | 2 | шт |  |  |
| 14 | Установка розеток и включателей | 70 | шт |  |  |
| 15 | Монтаж крепежа для Тв | 4 | шт |  |  |
| 16 | Монтаж сейфа | 1 | шт |  |  |
| 17 | Навеска зеркал | 3 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | Заливка самовыравнивающего пола | 58 | М2 |  |  |
| 2 | Монтаж ламината | 58 | М2 |  |  |
| 3 | Устройство перехода между плиткой и паркетом | 3 | М.п |  |  |
| 4 | Монтаж плинтуса | 65 | М.п |  |  |
| 5 | Монтаж стопов дверных | 7 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  |  | Сумма по 3-ему этапу : |  |

Общая сумма по работам:

Натяжные потолки

Смета по материалам

| №п.п | Наименование материалов | Количество | Единица измерения | Цена за единицу измерения.грн | Сумма.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ый этап |  |  |  |  |
| 1 | Пленка укрывочная | 8 | шт |  |  |
| 2 | Пенополистирол 50мм | 30 | шт |  |  |
| 3 | Армированный скотч | 1 | шт |  |  |
| 4 | Стяжка цементная 25 кг | 70 | шт |  |  |
| 5 | Маяки 10мм 3м.п | 30 | шт |  |  |
| 6 | Клей –пена | 4 | шт |  |  |
| 7 | Лента малярная 50мм | 5 | шт |  |  |
| 8 | Мешки для мусора | 120 | шт |  |  |
| 9 | Алебастр 30кг | 2 | шт |  |  |
| 10 | Грунтовка 10л | 3 | шт |  |  |
| 11 | Расходные материалы (круги,сверла,перчатки ,лезвия и т.д) | - | - |  |  |
| 12 | Дюбель 6*40 (100шт) | 2 | уп |  |  |
| 13 | Саморезы по дереву | - | - |  |  |
| 14 | Грунтовка 10 л | 2 | шт |  |  |
|  | Штукатурка стен |  |  |  |  |
| 1 | Штукатурка гипсовая 30кг | 40 | мешок |  |  |
| 2 | Бетон контакт 10кг | 3 | шт |  |  |
| 3 | Штукатурка цементная 25кг | 30 | мешок |  |  |
| 4 | Угол штукатурный 3м.п | 30 | шт |  |  |
| 5 | Сетка штукатурная 145г/м2 | 1 | рулон |  |  |
|  | Сантехника |  |  |  |  |
| 1 | Материал для разводки водопровода и канализации | - | - |  |  |
| 2 | Промывочные фильтры механические с редукторами давления | 4 | шт |  |  |
| 3 | Материалы для разводки отопления | - | - |  |  |
| 4 | Инсталяция для консольного унитаза | 1 | шт |  |  |
|  | Электрика |  |  |  |  |
| 1 | Провод ВВГнгд 3*1.5 | 180 | М.п |  |  |
| 2 | Провод 2*1,5 | 50 | М.п |  |  |
| 3 | Провод ВВГнгд 3*2.5 | 200 | М.п |  |  |
| 4 | Подрозетники | 80 | шт |  |  |
| 5 | Распределительные коробки | 20 | шт |  |  |
| 6 | Автомат вводной 40А | 1 | шт |  |  |
| 7 | Стабилизатор напряжения на 40А | 1 | шт |  |  |
| 8 | Автомат 32 А | 1 | шт |  |  |
| 9 | Автомат 25А | 8 | шт |  |  |
| 10 | Автомат 10А | 2 | шт |  |  |
| 11 | Дифавтомат 25А | 4 | шт |  |  |
| 12 | Щиток электрический на 24 группы | 1 | шт |  |  |
| 13 | Крепеж для проводов | 12 | уп |  |  |
| 14 | Стяжки 150мм | 6 | уп |  |  |
| 15 | Патрон | 10 | шт |  |  |
| 16 | Лампочка 100Вт | 20 | шт |  |  |
| 17 | Витая пара | 100 | М.п |  |  |
| 18 | Антенный провод | 100 | М.п |  |  |
| 19 | Клемные колодки | 4 | шт |  |  |
| 20 | Изолента | 3 | шт |  |  |
| 21 | Гильзы для обжима | 2 | уп |  |  |
| 22 | Расходные материалы (коронки ,буры ,круги и т.д) | - | - |  |  |
| 23 | Щиток слаботочный | 1 | шт |  |  |
| 1 | Теплый пол Nexans на 10м2 | - | - |  |  |
| 2 | Теплый пол Nexans на 2,5м2 | - | - |  |  |
| 3 | Регулятор теплого пола | 2 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Сумма по материалам по 1-му этапу : |  |
|  | 2 –ой этап |  |  |  |  |
|  | Гипсокартон |  |  |  |  |
| 1 | Г/к влагостойкий 1200*2500*12,5 | 20 | лист |  |  |
| 2 | Профиль УД 27 (0.55мм) 3м.п | 40 | шт |  |  |
| 3 | Профиль СД 60 (0.55мм) 3м.п | 40 | шт |  |  |
| 4 | Прямой подвес 125мм усиленный | 60 | шт |  |  |
| 5 | Краб | 30 | шт |  |  |
| 6 | Дюбель 6*40(100шт) | 4 | уп |  |  |
| 7 | Дюбель «беербах» 6*40 (100шт) | 2 | уп |  |  |
| 8 | Саморезы 3,2*25 (1000шт) | 3 | уп |  |  |
| 9 | Тексы 3,2*9.5(500шт) | 1 | уп |  |  |
| 10 | Саморезы 4*65 (100шт) | 1 | уп |  |  |
| 11 | Перлфикс 30кг | 2 | шт |  |  |
| 12 | Расходные материалы (перчатки,лезвия и т.д.) | - | - |  |  |
| 13 | Пена монтажная | 2 | шт |  |  |
| 14 | Мин вата 15,6м2 | 1 | рулон |  |  |
| 15 | Паробарьер | 20 | М2 |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |
| 1 | Труба вентиляционная круглая 150мм 2м.п | 1,5 | шт |  |  |
| 2 | Соединитель 150мм с обратным клапаном | 3 | шт |  |  |
| 3 | Поворот 90 гр 150мм | 1 | шт |  |  |
| 4 | Хомут 150мм | 6 | шт |  |  |
| 5 | Силикон | 1 | шт |  |  |
| 6 | Труба прямоугольная 55*110 2м.п | 5 | шт |  |  |
| 7 | Поворот 90гр 55*110 | 8 | шт |  |  |
| 8 | Угол 90гр 55*110 | 4 | шт |  |  |
| 9 | Обратный клапан 55*110 | 4 | шт |  |  |
| 10 | Переход плоскосной 55*110/100 круг | 4 | шт |  |  |
| 11 | Крепеж потолочный | 28 | шт |  |  |
| 12 | Фланец 55*110 | 3 | шт |  |  |
| 13 | Поворот вариативный 55*110 | 3 | шт |  |  |
| 14 | Уличный обратный клапан | 1 | шт |  |  |
| 15 | Тройник 55*110 | 1 | шт |  |  |
| 16 | Соединитель 55*110 | 10 | шт |  |  |
|  | Плиточные работы |  |  |  |  |
| 1 | Грунтовка СТ 17 10л | 2 | шт |  |  |
| 2 | Гидроизоляция СR 65 25кг | 2 | шт |  |  |
| 3 | Клей для плитки 25кг | 25 | шт |  |  |
| 5 | Крестики | 5 | уп |  |  |
| 6 | Клинья | 5 | уп |  |  |
| 7 | Затирка для швов | 14 | кг |  |  |
| 8 | Картон укрывочный | 100 | М2 |  |  |
| 9 | Скотч | 3 | шт |  |  |
| 10 | Пленка | 6 | шт |  |  |
| 11 | Cиликон под цвет затирки | 2 | шт |  |  |
| 12 | Ревизия скрытого монтажа | 1 | шт |  |  |
|  | Малярные работы |  |  |  |  |
| 1 | Грунтовка Силтек Е-100 10л | 4 | шт |  |  |
| 2 | Мультифиниш 25кг | 12 | шт |  |  |
| 3 | Перфоуголки 3м.п | 90 | шт |  |  |
| 4 | Фугенфюллер 25кг | 3 | шт |  |  |
| 5 | Серпянка | 150 | М.п |  |  |
| 6 | Стеклохолст 40кг/м 50м2 | 2 | рулон |  |  |
| 7 | Клей для стеклохолста 14,8л | 2 | шт |  |  |
| 8 | Шпатлевка готовая 20кг | 2 | шт |  |  |
| 9 | Наждачная бумага (набор номеров) | 10 | М.п |  |  |
| 10 | Малярная лента | 10 | шт |  |  |
| 11 | Акрил | 8 | шт |  |  |
| 12 | Краска 10л | 2 | шт |  |  |
| 13 | Расходные материалы (губки,ветошь и т.д.) | - | - |  |  |
| 14 | Арочный перфоуголок 3м.п | 3 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Итого по материалам 2-ой этап : |  |
|  | 3-ий этап |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Материал для монтажа сантехприборов | - | - |  |  |
| 2 | Материал для монтажа точечных светильников,люстр,бра ,розеток и включателей ,полотенцесушителей | - | - |  |  |
| 3 | Материал для монтажа карнизов ,зеркал,сейфа | - | - |  |  |
| 4 | Материал для навески ТВ | - | - |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 1 | Грунтовка для пола Томзит 10л | 1 | шт |  |  |
| 2 | Самовыравнивающий пол 20кг | 20 | шт |  |  |
| 3 | Подложка для ламината | 60 | М2 |  |  |
| 4 | Акрил паркетный | 3 | шт |  |  |
| 5 | Клей для плинтуса | 4 | шт |  |  |
| 6 | Микроштифты для монтажа плинтуса | 1 | уп |  |  |
| 7 | Малярная лента | 3 | шт |  |  |
| 8 | Акрил | 4 | шт |  |  |
|  |  |  |  | Сумма по 3-му этапу : |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
| 1 | Транспортные расходы | - | - | - |  |
| 2 | Вывоз мусора | - | - | - |  |
| 3 | Подъем материала | - | - | - |  |
| 1 | Зарплата прораба | - | месяц | Указать сроки работ по этапно |  |

Указать сроки работ _______дней

Общая сумма по материалам:

Итого работа и материал :

Розетки и выключатели

Ламинат

Плитка

Светильники

Плинтус

Дверные стопоры

Кронштейн для монтажа Тв

Бойлер

Подвесной унитаз

Ванна

Умывальник

Мойка кухня

Смесители

Полотенцесушитель

Двери входные

Двери межкомнатные