## Топочная
№ п/п | Наименование | Едю изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Основное оборудование
1 | Комплект гаек 15х1/2" | шт. | 1
2 | Манаометр 6 Бар | шт. | 1
3 | Насос 25/6 | шт. | 1
4 | Циркуляційний насос Grundfos Alpha2 25-60 | шт. | 3
5 | Циркуляційний насос Grundfos UPS 25-80 180 | шт. | 1
6 | Насос рец. 15-50 | шт. | 1
7 | Расширительный бак 24л. Вода | шт. | 1
8 | Расширительный бак 80л. Отопл. | шт. | 1
9 | Редуктор давления 1/2" | шт. | 1
10 | Сбросник 6 бар 1/2" | шт. | 1
11 | Обвязка бойлера по контуру воды | шт. | 1
12 | обвязка дополнительного теплообменника | шт. | 1
Оборудование Maibas
1 | Гидравлический разделитель 60-80 кВт | шт. | 1
2 | Гребенка 7 контуров | шт. | 1
3 | Крепление гребенки | шт. | 1
4 | Перепускной клапан | шт. | 4
5 | Прямая группа | шт. | 1
6 | Сервопривод | шт. | 4
7 | Смесительная группа 1" без насоса (Л) | шт. | 2
8 | Смесительная группа 1" без насоса (П) | шт. | 2
9 | Комплект электроподключения | компл. | 1