## Лист 1
Будівництво будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу, 93 омбр, смт Черкаське, Дніпропетровська обл.
Будівництво будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу, 93 омбр, смт Черкаське, Дніпропетровська обл.
Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-2
електротехнічні рішення
№ п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: |  |  | Обґрунтування ціни
[6 empty] | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн.
[5 empty] | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 14
1 |  |  |  |  | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
61 |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 15 мм, товщина стiнки 2,5 мм | м | 6
62 |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 16.2344
63 |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 2.6944
64 |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 32.292
65 |  | Муфти прямi короткi [фiтинги] з ковкого чавуну з цилiндричною рiзьбою, максимальний умовний прохiд 50 мм | 10шт | 0.084
66 |  | Муфти прямi короткi [фiтинги] з ковкого чавуну з цилiндричною рiзьбою, максимальний умовний прохiд 65 мм | 10шт | 0.051
67 |  | Контргайки [фiтинги] з ковкого чавуну з цилiндричною рiзьбою, максимальний умовний прохiд 50 мм | 10шт | 0.084
68 |  | Болт М8х25, аналог типу "ДКС" код СМ020825 | шт | 60
69 |  | Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм | м | 60
70 |  | Металевi конструкцiї | т | 0.02545
71 |  | Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм | т | 0.011025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
80 |  | Листи свинцевi марки С0, нормальної точностi, товщина 1,0 мм | т | 0.0155
|  | Труба ПВХ гнучка гофрована посилена, зовнiшнiй дiаметр 16мм, "ДКС" код 91516 | 10м | 14
81
|  | Труба ПВХ гнучка гофрована посилена, зовнiшнiй дiаметр 20мм, "ДКС" код 91520 | 10м | 3
82
|  | Труба гнучка, гофрована з самозатухаючого ПВХ пластиката, тип легкий, Дзовн = 20 мм, код 91920, "ДКС" | 10м | 22
83
|  | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
84 |  | Труба ПВХ гнучка гофрована стандартна, зовнiшнiй дiаметр 25мм, аналог типу "ДКС" код 91925 | 10м | 18
85 |  | Кнопка К227 | 100шт | 11.0936
1 | 2 | Муфти полiетиленовi | шт | 58.16
86
|  | Перемичка заземлювальна | шт | 52.78
106
|  | Перемички ПСГ | шт | 2
107
|  | Розетка стельова РП | 100шт | 0.2958
108 |  | Трубка ПХВ, дiаметр 4-6 мм | кг | 0.04
109 |  | Труби полiвiнiлхлориднi | т | 0.0014188
|  | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
110 |  | Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм | 1000м | 0.02
111 |  | Рукав металевий з оцинкованої сталі ІР40, DN40, аналог типу "ДКС" код 667М4044 | 1000м | 0.05
1
| 2 | Клей БМК5 | кг | 1.268
112
|  | Свiтильник стельовий або настінний, для люмінесцентної компактної лампи 20Вт, ІР54, аналог типу ЛББ-64В-20-002 У1 Селена-34-Л, "Ватра" | шт | 5
113
|  | Покажчик виходу із світлодіодною лампою 6Вт, настінний, з акумуляторною батареєю, з ЕПРА, ІР20, ДБО01 ВСП-6-а-104 УХЛ3.1 "Ватра" | шт | 5
114
|  | Свiтильник LED Panel 1 х 29W 595х595mm High Lumen Natural White, A++ 120Lm/W 4000K, 3600 lm, ІР20, в зборі, аналог типу "V- TAC" код 6241 | шт | 31
115
|  | Система освітлення SCHREDER OMNIblast 1/ 2261 / 72 LEDS 1400mA NW/40398 lm/ 325.0 W, ІР66, у складі: оптичний блок LEDs lightnight, 590х330х187 мм, оптичні параметри - 2261 AS, кососвітло, код 369952 - 1 шт.; блок драйверів до оптичного блоку 528х313х141,5 мм, 1ОВ 72 LED@1,4А - 1 шт.; U-подібне кріплення (скоба) до оптичного блоку, код OBL1F1-B1-NO-OF - 1 шт.; кабель 3G1мм2, довж. 5 м - 1 шт.; роз'єм до кабелю Adels Contact AC 169 REST/5 M20, код 728715D3 - 1 шт.; кабельний ввод SKINTOP Click 20 LAPP KABEL, код 53112687 - 1 шт. ("SCHREDER Тернопіль Україна") | комплект | 12
116
|  | Свiтильник LED Waterproof lamp G-SERIES ECONOMICAL 1 х 18W 600mm Natural White, A+, 4500K, 1440 lm, ІР65, в зборі, аналог типу "V-TAC" код 6283 | шт | 33
117 |  | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
|  | Свiтильник LED Grill Fitting 1 х 50W 150cm Natural White, 4000K, 4000 lm, ІР20, аналог типу "V-TAC" код 6254 | шт | 39
118
|  | Свiтильник LED Waterproof lamp G-SERIES ECONOMICAL 1 х 48W 1500mm Natural White, A+, 4500K, 3840 lm, ІР66, в зборі, аналог типу "V-TAC" код 6287 | шт | 20
119
2
|  | Свiтильник LED Waterproof lamp G-SERIES ECONOMICAL 1 х 36W 1200mm Natural White, A+, 4500K, 2880 lm, ІР65, в зборі, аналог типу "V-TAC" код 6285 | шт | 8
120
|  | Лампи люмiнесцентнi компактні енергозберігаючі, 20 Вт | 10шт | 0.5
121
|  | Шина РЕ, ізольована на 2-х кутових ізоляторах, типу 14/2, аналог типу ШНИ- 8х12-14-У2-Ж, "ІЕК" Україна" (для коробки- код 59364) | шт | 2
122
|  | Щит освiтлювальний НЩОВ-63/36, NRP-36 Z, 310х540х120мм ІР30, автомат на вводі: ВА63/3 Ін=63А, Ір=32А - 1 шт.; автомати на лініях: ВА63/1 Ір=16А - 10 шт., РД-2 16/0, 03А - 5 шт. ("ЩО-1") | шт | 1
123
|  | Щит освiтлювальний НЩОВ-63/12, NRP-12 Z, 310х265х130мм ІР30, автомат на вводі: ВА63/3 Ін=63А, Ір=20А - 1 шт.; автомати на лініях: ВА63/1 Ір=16А - 9 шт. ("ЩАО-1") | шт | 1
124
|  | Ящик з трансформатором знижувальним 220/24В, ЯТП-0,25, ІР30 | шт | 1
125
1 |  | Кут вертикальний для змiни напрямку траси для лотка 200х50, аналог типу СD 90 " ДКС" код 36784 | шт | 1
126
|  | Кришка до кута горизонтального для лотка 200х50, аналог типу СРО 90 " ДКС" код 38004 | шт | 7
127 |  | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
|  | Кришка до кута вертикального на лоток 200х50, аналог типу СD 90 " ДКС" код 38244 | шт | 1
128
|  | Лоток перфорований, гарячого цинкування методом Сендзіміра, 50х200х3000мм, аналог типу "ДКС" код 35264 | шт | 100
129
2
|  | Кришка до лотка 50х150х3000мм, сталь гарячого цинкування методом Сендзіміра, аналог типу "ДКС" код 35523 | шт | 28
130
|  | Кут горизонтальний для змiни напрямку траси для лотка 200х50, аналог типу СРО 90 " ДКС" код 36004 | шт | 7
131
|  | Кришка до лотка 50х200х3000мм, сталь гарячого цинкування методом Сендзіміра, аналог типу "ДКС" код 35524 | шт | 42
132
|  | Кришка до лотка 50х200х2000мм, сталь гарячого цинкування методом Сендзіміра, аналог типу "ДКС" код 35514 | шт | 11
133
|  | Лоток перфорований, сталь гарячого цинкування методом Сендзіміра, 50х150х3000мм, аналог типу "ДКС" код 35263 | шт | 28
134
|  | Кришка до Т-подібного відгалужування для лотка 200х50, аналог типу " ДКС" код 38044 | шт | 7
135
|  | Перегородка розділова сталева оцинкована для лотка, h=50мм, L=2000мм, аналог типу SEP "ДКС" код 36470 | шт | 11
136
|  | Перегородка розділова сталева оцинкована для лотка, h=50мм, L=3000мм, аналог типу SEP "ДКС" код 36480 | шт | 165
137
|  | Установочна коробка для розеток і вимикачів, монтаж в гіпсокартон, для панелей товщ. 7 - 35 мм, аналог типу "E.NEXT" код e.db.stand.203.d65 | 1000шт | 0.072
138
|  | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
139 |  | Коробки вiдгалужувальнi, 80х80х40, ІР44, аналог типу "ДКС" код 53700 | шт | 15
1
|  | Коробки вiдгалужувальнi з кабельними вводами, D=68 мм, монтаж в гіпсокартон, для панелей товщ. 7 - 35 мм, аналог типу "KAIZER" код 9064-01 | шт | 139
140
2
|  | Коробка з\єднувально-розгалужувальна сталева оцинкована, 3 клемних керамічних блока, 3 вводи безгалогенні М25, вогнетривка (Е30), ІР65, 100х100х60,аналог типу РМ01(3/3), "BAKS" код 801300 | шт | 29
141
|  | Т-подібне відгалужування для змiни напрямку траси для лотка 200х50, аналог типу " ДКС" код 36124 | шт | 7
142
|  | Скоба під лоток осн. 200 мм, аналог типу напрямна SPC "ДКС" код ВМТ1020 | 1000шт | 0.06
143
|  | Консоль h=100 мм, для лотка осн. 150 мм, аналог типу "ДКС" код ВВС3015 | 1000шт | 0.168
144
|  | Консоль одинарна, 41х21 осн. 200 мм, аналог типу "ДКС" код ВВР2120 | 1000шт | 0.323
145
|  | Профiль П-подібний L=300мм, товщ. 1,5мм, аналог типу "ДКС" код BPL2903 | шт | 56
146
|  | Шпильки різьбові, сталь оцинкована, L=1000мм, М8, аналог типу "ДКС" код СМ200801 | шт | 60
147
|  | Шпильки різьбові, сталь оцинкована, L=2000мм, М8, аналог типу "ДКС" код СМ200802 | шт | 60
148
|  | Лоток перфорований, гарячого цинкування методом Сендзіміра, 50х200х2000мм, аналог типу "ДКС" код 35254 | шт | 35
149
|  | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
150 |  | Кабель напругою до 660в перерiзом 5.2, 5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0.69
151 |  | Кабель напругою до 660в перерiзом 5.4мм2 ВВГнгд | 1000м | 0.05
152 |  | Кабель вогнетривкий (N)HXH FE 180/E30 3х2,5 RE, "ТФ Кабель" | 1000м | 0.16
153 |  | Кабель напругою до 660в перерiзом 5.6мм2 ВВГнгд | 1000м | 0.325
1
|  | Кабель напругою до 660в перерiзом 3.1, 5мм2 ВВГнгдз, із заповнювачем між жилами | 1000м | 0.035
154
|  | Кабель напругою 660в перерiзом 4.1,5мм2 ВВГнгдз, із заповнювачем між жилами | 1000м | 0.003
155
|  | Кабель напругою до 660в перерiзом 5.16мм2 ВВГнгд | 1000м | 0.04
156
|  | Кабель напругою до 660в перерiзом 2.2, 5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0.04
157
|  | Кабель напругою до 660в перерiзом 2.4мм2 ВВГнгд | 1000м | 0.01
158
|  | Кабель напругою до 660в перерiзом 5.1, 5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0.055
159
1 |  | Кабель вогнетривкий, (N)HXH FE 180/E30 4х1,5 RE, "ТФ Кабель" | 1000м | 0.01
160
|  | Кабель напругою до 660в перерiзом 5.10мм2 ВВГнгд | 1000м | 0.01
161
|  | Кабель напругою до 660в перерiзом 5.50мм2 ВВГнгд | 1000м | 0.02
162
|  | Кабель напругою до 660в перерiзом 3.1, 5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0.51
163 |  | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
|  | Кабель напругою до 660в перерiзом 4.1, 5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0.15
164
|  | Кабель напругою до 660в перерiзом 3.2, 5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0.89
165
|  | Кабель вогнетривкий, (N)HXH FE 180/E30 0, 6/1 kV 5х1,5 RE, "ТФ Кабель" | 1000м | 0.023
166
|  | Кабель вогнетривкий, (N)HXH FE 180/E30 0, 6/1 kV 3х1,5 RE, "ТФ Кабель" | 1000м | 0.144
167
|  | Кабель вогнетривкий, (N)HXH FE 180/E30 3х1,5 RE, "ТФ Кабель" | 1000м | 0.51
168
|  | Кабель вогнетривкий, (N)HXH FE 180/E30 0, 6/1 kV 5х4 RE, "ТФ Кабель" | 1000м | 0.036
169
1 |  | Провiд напругою 450в перерiзом 95мм2 ПВ1нг, жовто-зеленого кольору, "Одескабель" | 1000м | 0.001
170
|  | Провiд напругою 450в перерiзом 6мм2 ПВ1нг, жовто-зеленого кольору, "Одескабель" | 1000м | 0.155
171
|  | Провiд напругою 450в перерiзом 16мм2 ПВ1нг, жовто-зеленого кольору, "Одескабель" | 1000м | 0.105
172
|  | Кабель перерiзом 5.1,5мм2 КВВГнгд | 1000м | 0.315
173
|  | Вимикач для прихованого монтажу 10А, 250В, двоклавішний, ІР20, "УТОС" м.Полтава | шт | 13
174
|  | Вимикач для прихованого монтажу 10А, 250В, одноклавішний, ІР20, "УТОС" м.Полтава | шт | 28
175 |  | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14
|  | Вимикач бризкозахисний, для відкритого монтажу, 10А, 250В, одноклавішний, ІР44, "УТОС" м.Полтава | шт | 2
176
|  | Вимикач прохідний заглиблений для прихованої проводки, для управління з 2-х місць, 10А, 250В, ІР20, "VI-KO" | шт | 18
177
|  | Розетка штепсельна без заземлюючого контакту, 10А, 42В, відкритого монтажу, ІР44, "VI-KO" | шт | 2
178
|  | Розетка штепсельна для прихованої проводки, з заземлюючим контактом, 10А, 250В, ІР20, "VI-KO" | шт | 13
179
|  | Розетка відкритої установки, 16А, 250В, одномісна, з бічними заземлюючими контактами, з кришкою, пилевологозахищена, ІР44, аналог типу "E.NEXT" код e.dew.1231.gr | шт | 3
180
1 |  | Вимикач 1-клавiшний для накладного монтажу, 10А, 250В, "УТОС" м.Полтава | шт | 2
181
|  | Вимикач 2-клавiшний для накладного монтажу, 10А, 250В, "УТОС" м.Полтава | шт | 1
182
183
184
185
186
187
188
189
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
1
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
1
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
1
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 травня" 2021 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Склав _____________________________________О.Б. Блок
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
Перевірив _____________________________________Т.Т. Валерко
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]