**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Товари | Відповідний код за ДК 021:2015 | Од.вим. | Кіль-кість | Ціна один.  | Вартість,  |
| 1 | Трійник D 32х20х32 | 44167300-1 | шт | 2  |  |  |
| 2 | Перехід приварной D 100х50 | 44163230-1 | шт | 2  |  |  |
| 3 | Кран американка 1 дюйм, різьба в/з | 42131400-0 | шт | 1  |  |  |
| 4 | Кран американка ½ дюйма, різьба в/з | 42131400-0 | шт | 5  |  |  |
| 5 | Муфта латунна (в-в) ¾ х ½  | 44163240-4 | шт | 8  |  |  |
| 6 | Кран кульковий ½ в-в | 42131400-0 | шт | 4  |  |  |
| 7 | Умивальник Cerzanit 55 | 44411300-7 | шт | 1  |  |  |
| 8 | Унітаз компакт Colombo | 44411740-3 | шт | 1  |  |  |
| 9 | Змішувач для душа в комплекті з лійкою та сіткою, одноричажний латунний | 44411100-5 | шт | 2  |  |  |
| 10 | Гнучкий шланг valtec, довжина 60 мм, діаметр ½ дюйма зовнішня/внутрішня | 44141000-0 | шт | 4  |  |  |
| 11 | Планка під змішувач D 20мм.х 1/2 (внутр.) | 44411100-5 | шт | 2  |  |  |
| 12 | Шпильки М 8 | 44532000-8 | м | 10 . |  |  |
| 13 | Анкер розпорний латунний м8 | 44192200-4 | шт | 60  |  |  |
| 14 | Дюбеля D 8х60 | 44192200-4 | шт | 50  |  |  |
| 15 | Сифон під раковину | 44411300-7 | шт | 1  |  |  |
| 16 | Дюбеля для кріплення бойлера D 12х120 | 44192200-4 | шт | 4  |  |  |
| 17 | Бойлер Atlantic на 150 літрів  | 39715000-7 | шт | 1  |  |  |
| 18 | Кран кульковий 1 ½ дюйма, внутрішня/зовнішня. | 42131400-0 | шт | 1 |  |  |
| 19 | Металеві згони з муфтою та контрогайкою 1 ½ дюйма | 44163230-1 | шт | 2 |  |  |
| 20 | Металеві згони з муфтою та контрогайкою 1 дюйм  | 44163230-1 | шт | 2 |  |  |
| 21 | Термоізоляція termoflex D 54x9 | 44111520-2 | м | 84 |  |  |
| 22 | Стрічка TPVC-5010 для труб 50 мм | 44163241-1 | шт | 5 |  |  |
| 23 | Кран американка Д 50 мм | 42131400-0 | шт | 2 |  |  |
|  | **Разом:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |