|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***\_\_*** | ***Товар***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Торгова марка***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Кількість***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | ***Ціна на 18.11.22***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Сума, грн.***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| 1 | ШВВПнг 3\*1,5 (ож) -0,66 | Одескабель | 25 | м |  |  |
| 2 | ВВГнг-LS-П 3\*2,5 (ож) -0,66 | Одескабель | 400 | м |  |  |
| 3 | ВВГнг-LS-П 3\*1,5 (ож) -0,66 | Одескабель | 400 | м |  |  |
| 4 | ВВГнг-LS 5\*4 (ож) -0,66 | Одескабель | 20 | м |  |  |
| 5 | ВВГнг-LS 3\*6 (ож) -0,66 | Одескабель | 80 | м |  |  |
| 6 | ВВГнг-LS 5\*6 (ож) -0,66 | Одескабель | 30 | м |  |  |
| 7 | Оптоволокно 4 жили | Одескабель | 50 | м |  |  |
| 8 | LAN кабель в экрані ( інтернет) (відеонагляд) | Одескабель | 305 | м |  |  |
| 9 | ПВС 4х0,75 ( тепла підлога) | Schneider Electric | 25 | шт |  |  |
| 10 | A9F79320 АВТ. ВИМИКАЧ iC60N 3P 32A C | Schneider Electric | 1 | шт |  |  |
| 11 | D2-40 Однофазне реле напруги з термозахистом 40А ZUBR | Schneider Electric | 3 | шт |  |  |
| 12 | Перемикач з загальним входом (для генератора) | Hager | 1 | шт |  |  |
| 13 | ДИФ.АВТ.ВИМИКАЧ DPN N VIGI 6КА 20A C30МA | Schneider Electric | 13 | шт |  |  |
| 14 | ДИФ. БЛОК VIGI iC60 4P 25A 30мА AC | Schneider Electric | 2 | шт |  |  |
| 15 | Датчик день - ніч (для фасадного освітлення) | Schneider Electric | 1 | шт |  |  |
| 16 | АВТ. ВИМИКАЧ iC60N 3P 25A C | Schneider Electric | 1 | шт |  |  |
| 17 | АВТ. ВИМИКАЧ iC60N 3P 25A В | Schneider Electric | 1 | шт |  |  |
| 18 | ДИФ. ВИМ. НАВАНТ. iID 2P 25A 30мА AC | Schneider Electric | 1 | шт |  |  |
| 19 | АВТ. ВИМИКАЧ iC60N 10А | Schneider Electric | 8 | шт |  |  |
| 20 | АВТ. ВИМИКАЧ iC60N 1P 10A C | Schneider Electric | 7 | шт |  |  |
| 21 | 21501 ГРЕБІНЧАСТА ШИНКА 1П+Н.24 МОДУЛІ 9ММ | Schneider Electric | 3 | шт |  |  |
| 22 | 10387 ШИНКА ГРЕБІНЧАСТА ДЛЯ ВА63 1П 12 МОДУЛІВ | Schneider Electric | 3 | шт |  |  |
| 23 | УЗО 2п 25 | Schneider Electric | 1 | шт |  |  |
| 24 | VU60UA Щит на 60(70) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, | Schneider Electric | 1 | шт |  |  |
| 25 | VOLTAVZ464 Держатель с клеммами РЕ/М 21xN+20xРЕ / 5xN+6xРЕ для V^48^А | Schneider Electric | 1 | шт |  |  |
| 26 | KN06E Блок PE-клем, кількість одиниць поділок - 1; ширина - 30мм | Schneider Electric | 2 | шт |  |  |
| 27 | Підрозетник | ДКС | 130 | шт |  |  |
| 28 | Серверний шкаф для відеонагляду | ДКС | 1 | шт |  |  |
| 29 | Металл рукав, внутренний — 20мм | ДКС | 75 | м |  |  |
| 30 | Труба під кабель в землю | ДКС | 80 | м |  |  |
| 31 | Стяжка кабельная под шуруп (100 шт) | - | 1 | шт |  |  |
| 32 | Щит для електроавтомобіля ІР65 + розетки | КеДРА | 1 | шт |  |  |
| 33 | Шина нулевая |  | 4 | шт |  |  |
| 34 | Дюбеля (кріплення кабелю) | Одескабель | 20 | шт |  |  |
| 35 | Саморізи по дереву, ізолента, лампоки, патрони, розетки |  | 10 | шт |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Разом*** |  |
| ***Знижка - %*** |  |
| ***До сплати*** |  |