## Лист1
Вендор | Наименование | Едизм | Колво | Цена
Proterm | Елкотел Скат-9 | шт | 1
Drazice | OKCE 200 NTR/2.2 | шт | 1
Aquasystem | Бак мембранный 100л PN 10bar VAV 100 | шт | 1
Computerm Q7 | Термостат комнатный | шт | 2
DAB | Насос контура рад. VA 35/180 | шт | 1
DAB | Насос контура ТП VA 35/180 | шт | 1
Grundfos | Насос рецил ГВС UP 15/14BT | шт | 1
Herz | Набор херц до 45м2 - Вентиль 1/2 | шт | 1
| Набор херц до 45м2 - Двухходовой клапан 1/2 проходной | шт
| Набор херц до 45м2 - Терморегулятор с выносным накладным датчиком (20-50град) | шт
| Набор херц до 45м2 - Электрический накладной регулятор | шт
Korado | Радиатор 11-500-2000 | шт | 1
Korado | Радиатор 22-300-1200 | шт | 1
Korado | Радиатор 22-500-1000 | шт | 3
Korado | Радиатор 22-500-600 | шт | 1
Korado | Радиатор 22-500-800 | шт | 1
Dunfos | Реле давления воды KPI 35 | шт | 1
Fado | Автоматический воздухоотвод 1/2 | шт | 7
Fado | Клапан зворотний муфтовий 1 | шт | 1
Fado | Клапан зворотний муфтовий 1/2 | шт | 2
Fado | Клапан зворотний муфтовий 3/4 | шт | 5
Fado | Конечный элемент с воздухо отводом и дренажем | шт | 2
Fado | Кран вентильный угловой 1/2 х 2/2 | шт | 4
Fado | Кран шаровий муфтовий 1 HB | шт | 7
Fado | Кран шаровий муфтовий 1/2 BB | шт | 7
Fado | Кран шаровий муфтовий 1/2 HB | шт | 13
Fado | Кран шаровий муфтовий 3/4 HB | шт | 22
Fado | Кран шаровый муфтовый 1 HB | шт | 10
Fado | Кран шаровый муфтовый 1/2 HB | шт | 12
Fado | Кран шаровый муфтовый 3/4 HB с американкой | шт | 2
Fado | Кутник вставочний 20х1/2 | шт | 4
Fado | Регулирующая головка для термоклапана | шт | 7
Fado | Узел нижнего подклбчения прямой 3/4 | шт | 7
Fado | Фильтр осадочный муфтовый 1 | шт | 1
Fado | Фильтр осадочный муфтовый 1 | шт | 1
Fado | Фильтр осадочный муфтовый 1/2 | шт | 1
Fado | Фильтр осадочный муфтовый 3/4 | шт | 14
Firat | Муфта полипропиленовая с накидной гайкой 3/4 | шт | 14
Firat | Труба ПП PN 20 stabi 20x2.8 | m | 4
Firat | Труба ПП PN 20 stabi 20x2.8 | m | 78
Firat | Труба ПП PN 20 stabi 20x2.8 | m | 70
Firat | Труба ПП PN 20 stabi 25x3.5 | m | 22
Firat | Труба ПП PN 20 stabi 25x3.5 | m | 120
Firat | Труба ПП PN 20 stabi 25x3.5 | m | 32
Firat | Труба ПП PN 20 stabi 25x3.5 | m | 38
Firat | Труба ПП PN 20 stabi 32x4.4 | m | 12
Firat | Труба ПП PN 20 stabi 32x4.4 | m | 10