ТОВАРНИЙ ЧЕК № 6528  вiд 21.07.2023 року

+--+------+----------------------------------+---+---------+------------+----------+

N | Код  |       Номенклатура поставки      |Од.| Кiль-ть |Цiна з ПДВ  | Вартiсть |

+--+------+----------------------------------+---+---------+------------+----------+

1  52489 ДИФ.АВТ.2-п 6кА Hager AD970J C A-2 шт.         4      1313.53    5254.12

0/0,03А

2  52482 ВИМИК.АВТ.3-п Hager 6kA MC340A C 4 шт.         1       552.94     552.94

0A

3  69128 РЕЛЕ напруги 1-ф DIN ZUBR D63 63A  шт.         3      1028.20    3084.60

(Imax 80А - 10 хв.)

4  52469 ВИМИК.АВТ.1-п Hager 6kA MC116A C 1 шт.         7       110.28     771.96

6A

5 103695 ПВ-3 нгд провід вітч Каблекс 6     м.          3        27.06      81.18

6  59449 ШИНА Hager з’єдн.вилоч.1-п 12мод.1 шт.         1        95.52      95.52

0кв. FORK KDN163A

7 103224 ВВГнгд кабель вітч Каблекс 3* 1,5  м.         50        22.93    1146.50

8 103225 ВВГнгд кабель вітч Каблекс 3* 2,5  м.         50        35.80    1790.00

9  84145 ХОМУТ кріп.APRO/пак.100 200*4,0мм  пак         1        37.96      37.96

бiл

10  99818 ДЮБЕЛЬ-ялинка для пл.каб. APRO/пак пач         2        18.88      37.76

.100шт 10мм

11  53953 Falc СВЕРДЛО SDS+ S4 6,0*110/F-23- шт.         1        29.93      29.93

620

12 103343 КОРОБКА розп.IP55 E.Next 85*85*50  шт.         2        34.80      69.60

e.db.pro.85.85.50u p016102

------------------------------------------------------------------------------------

Найменувань: шт=19, м=103, ед=3

Загальна сума з ПДВ-пiдлягає оплатi:    12 952.00 грн.

ДВАНАДЦЯТЬ ТИС. ДЕВ'ЯТСОТ П'ЯТДЕСЯТ ДВI грн. 00 коп.