Необходимы материалы для устройства системы «теплый пол» админздания

по адресу: ул. Владимирская № 1, г. Васильков

| №  п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество | Цена за ед. грн. | Сумма грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коллектор с отвесными отверстиями  1 х 12 вых | шт. | 34 |  |  |
|  | Крепление коллектора 1" | шт. | 34 |  |  |
|  | Группа байпасов насоса | шт. | 17 |  |  |
|  | Автоматический воздухоотвод  прох 1/2" ник | шт. | 17 |  |  |
|  | Кран для слива | шт. | 17 |  |  |
|  | Расходомер | шт. | 204 |  |  |
|  | Ответная часть расходомера | шт. | 204 |  |  |
|  | Термоклапан | шт. | 204 |  |  |
|  | Ответная часть | шт. | 204 |  |  |
|  | Защитный колпачок для вентилей серии Thermo Tekhna из ABS - пластика | шт. | 204 |  |  |
|  | Евроконус 3/4 х 16\*2 | шт. | 408 |  |  |
|  | Комплект термоклапанов | шт. | 17 |  |  |
|  | Насос HUPA 25-6.0 U130 | шт. | 17 |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  |  |