| Коммерческое предложение - приложение к протоколу тендера № ____ от _______ на выполнение работ по поставке и монтажу сэндвич-панелей для _____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материалов и работ |  | Тип, краткая характеристика материалов и работа (указываются поставщиком*) |  | Условия оплаты (% от общей стоимости всего объема) | Срок выполнения работ (дней) | Общий объем сэндвич-панелей, м2 | Цена за 1 м2 с НДС | Общая цена за 1 м2 с НДС | Общая стоимость за весь объем сэндвич-панелей, с НДС |  |
| Лот №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутренняя стеновая и потолочная сэндвич-панели толщиной 160 мм. (С учетом изготовления фасонных элементов, элементов крепления, материалов для изоляции и герметизации стыков и примыканий сэндвич-панелей (согласно узлов, указанных в РД) и доставки материалов на объект Заказчика). |  | *Внутренняя стеновая и потолочная сэндвич-панели толщиной 160 мм с полимерным покрытием «РЕ» и профиляцией по типу «minibox» с одной стороны (снаружи), и без профиляции с покрытием «food save» с другой стороны (внутренняя сторона). Покрытие «food save» – не менее 120 мкм, PE покрытие не менее – 25 мкм.; λ – не более 0,022 Вт/ (м×К); U0 – не более 0,12 (Вт/м2хК); Покрытие цинком – не менее 250 г/м2 ( не менее 25 мкм); Цвет RAL 9010 с обеих сторон; Оцинкованная сталь толщиною не менее 0,55 мм. |  |  |  | 12778,30 |  |  |  |  |
|  | Монтаж внутренних стеновых и потолочных сэндвич-панелей 160 мм. - "ПОД КЛЮЧ". |  | Выполнение полного комплекса работ с учетом всех сопутствующих и вспомогательных материалов и работ, ресурсов, машин и механизмов, а также другого оборудования, согласно, технического задания и рабочей документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стеновая наружная сэндвич-панель 100 мм. (С учетом изготовления фасонных элементов, элементов крепления, материалов для изоляции и герметизации стыков и примыканий стеновых сэндвич-панелей (согласно узлов, указанных в РД), а также оцинкованного перфорированного уголка 75х50х3мм для креплення панелей к цоколям и доставки материалов на объект Заказчика). | *Наружная стеновая сэндвич-панель толщиной 100 мм с полимерным покрытием «РЕ» и профиляцией по типу «minibox» с двух сторон. Покрытие PE не менее – 25 мкм.; λ – не более 0,022 Вт/ (м×К); U0 – не более 0,22 (Вт/м2хК); Покрытие цинком – не менее 250 г/м2 ( не менее 25 мкм); Цвет RAL 9010 с обеих сторон; Оцинкованная сталь толщиною не менее 0,55 мм. |  |  |  |  | 8288,60 |  |  |  |  |
|  |  | *Наружная стеновая сэндвич-панель толщиной 100 мм с полимерным покрытием «РЕ» и профиляцией по типу «minibox» с одной стороны (снаружи), и без профиляции с покрытием «food save» с другой стороны (внутренняя сторона). Покрытие «food save» – не менее 120 мкм, PE покрытие не менее – 25 мкм.; λ – не более 0,022 Вт/ (м×К); U0 – не более 0,22 (Вт/м2хК); Покрытие цинком – не менее 250 г/м2 ( не менее 25 мкм); Цвет RAL 9010 с обеих сторон; Оцинкованная сталь толщиною не менее 0,55 мм. |  |  |  |  | 8385,60 |  |  |  |  |
|  | Монтаж наружных стеновых сэндвич-панелей 100 мм. - "ПОД КЛЮЧ". | Выполнение полного комплекса работ с учетом всех сопутствующих и вспомогательных материалов и работ, ресурсов, машин и механизмов, а также другого оборудования, согласно технического задания и рабочей документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наружная стеновая сэндвич-панель толщиной 100 мм (С учетом изготовления фасонных элементов, элементов крепления, материалов для изоляции и герметизации стыков и примыканий стеновых сэндвич-панелей (согласно узлов, указанных в РД), а также оцинкованного перфорированного уголка 75х50х5мм для крепления панелей к цоколям и доставки материалов на объект Заказчика). | *Наружная стеновая сэндвич-панель толщиной 100 мм с полимерным покрытием «РЕ» и профиляцией по типу «minibox» с двух сторон. Кислото и щелочно стойкое покрытие "PE" не менее – 25 мкм.; λ – не более 0,022 Вт/ (м×К); U0 – не более 0,22 (Вт/м2хК); Покрытие цинком – не менее 250 г/м2 ( не менее 25 мкм); Цвет RAL 9010 с обеих сторон; Оцинкованная сталь толщиною не менее 0,55 мм. |  |  |  |  | 2608,60 |  |  |  |  |
|  | Монтаж наружных стеновых сэндвич-панелей 100 мм. - "ПОД КЛЮЧ". | Выполнение полного комплекса работ с учетом всех сопутствующих и вспомогательных материалов и работ, ресурсов, машин и механизмов, а также другого оборудования, согласно технического задания и рабочей документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все цены указаны в гривне, с учётом НДС.

1.  С договором Заказчика – согласны.

2.  Компания претендент обеспечит выполнение условий оплаты, цены изделий, а также  заявленных характеристик сэндвич-панелей в техническом задании и проектной документации.

3.  В стоимость работ входят сопутствующие расходные материалы, элементы крепления сэндвич-панелей, механизмы и другое оборудование.

4.  Для крепления стеновых сэндвич-панелей к второстепенным элементам КМ применять самонарезающие винты усиленного типа

(t – не мене 5 мм).

5.  Стоимость работ включает в себя изготовления фасонных элементов, элементов крепления, материалов для изоляции и герметизации стыков и примыканий сэндвич-панелей (согласно узлов, указанных в РД), а также с учетом доставки материалов на объект Заказчика.

6. Спецификации материалов и работ -  являются обязательными приложениями коммерческого предложения.

Приложение к коммерческому предложению.

Спецификация материалов и работ (ЛОТ 1)

(Пример Договорной цены)

Внутренние стеновые и потолочные сэндвич-панелей для _________________________________________________________

| № п/п | Наименование материалов | Толщина, мм | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость работ, грн. с НДС | Стоимость материалов, грн. с НДС | Стоимость материалов и работ, грн. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потолочная внутренняя сэндвич-панель с полимерным покрытием «РЕ» и профиляцией по типу «minibox» с одной стороны (снаружи), и без профиляции с покрытием «Food save» с другой стороны (внутренняя сторона). | 160 | м2 | 3953,60 |  |  |  |
| 2 | Стеновая внутренняя сэндвич-панель с полимерным покрытием «РЕ» и профиляцией по типу «minibox» с одной стороны (снаружи), и без профиляции с покрытием «Food save» с другой стороны (внутренняя сторона). | 160 | м2 | 8824,70 |  |  |  |
| Изготовление и монтаж фасонных изделий из оцинкованной стали с покрытием «Food save». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный уголок | 0,5 | м. пог. | 55 |  |  |  |
| 2 | Внутренний уголок | 0,5 | м. пог. | 647 |  |  |  |
| 3 | Декоративная планка стыка панелей (потолочные панели) | 0,5 | м. пог | 995 |  |  |  |
| 4 | Декоративная планка стыка панелей (стеновые панели) | 0,5 | м. пог | 265 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Все цены указаны в гривне, с учётом НДС.

1.  С договором Заказчика – согласны.

2.  Компания претендент обеспечит выполнение условий оплаты, цены изделий, а также  заявленных характеристик сэндвич-панелей в техническом задании и проектной документации.

3.  В стоимость работ входят сопутствующие расходные материалы, элементы крепления сэндвич-панелей, механизмы и другое оборудование.

4.  Для крепления стеновых сэндвич-панелей к второстепенным элементам КМ применять самонарезающие винты усиленного типа

(t – не мене 5 мм).

5.  Стоимость работ включает в себя изготовления фасонных элементов, элементов крепления, материалов для изоляции и герметизации стыков и примыканий сэндвич-панелей (согласно узлов, указанных в РД), а также с учетом доставки материалов на объект Заказчика.

Директор

ООО «						                                                                                                           	Ф.И.О

Приложение к коммерческому предложению.

Спецификация материалов и работ (ЛОТ 2)

(Пример Договорной цены)

Наружные стеновые сэндвич-панелеи для ___________________________________________________

| № п/п | Наименование материалов | Толщина, мм | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость работ, грн с НДС | Стоимость материалов, грн с НДС | Стоимость материалов и работ, грн с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная стеновая сэндвич-панель с полимерным покрытием «РЕ» и профиляцией по типу «minibox» с двух сторон | 100 | м2 | 8288,60 |  |  |  |
| 2 | Наружная стеновая сэндвич-панель с полимерным покрытием «РЕ» и профиляцией по типу «minibox» с одной стороны (снаружи), и без профиляции с покрытием «food save» с другой стороны (внутренняя сторона). | 100 | м2 | 8385,60 |  |  |  |
| Изготовление и монтаж фасонных изделий из оцинкованной стали с покрытием «РЕ». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружный уголок | 0,5 | м пог. | 75 |  |  |  |
| 2 | Внутренний уголок | 0,5 | м пог. | 40 |  |  |  |
| 3 | Капельник цоколя нижний | 0,5 | м пог. | 511 |  |  |  |
| 4 | Капельник цоколя верхний | 0,5 | м пог. | 511 |  |  |  |
| 5 | Компенсатор деформационного шва | 0,5 | м пог. | 100 |  |  |  |
| 6 | Декоративная планка компенсатора деформационного шва | 0,5 | м пог. | 200 |  |  |  |
| 7 | Декоративная планка стыка панелей | 0,5 | м пог. | 265 |  |  |  |
| 8 | Декоративная планка цоколя с внутренней стороны | 0,5 | м пог. | 511 |  |  |  |
| Установка опорных элементов узла крепления сэндвич-панелей к цоколю |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опорный уголок 75х75х5 | 5 | т | 6 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Все цены указаны в гривне, с учётом НДС.

1.  С договором Заказчика – согласны.

2.  Компания претендент обеспечит выполнение условий оплаты, цены изделий, а также  заявленных характеристик сэндвич-панелей в техническом задании и проектной документации.

3.  В стоимость работ входят сопутствующие расходные материалы, элементы крепления сэндвич-панелей, механизмы и другое оборудование.

4.  Для крепления стеновых сэндвич-панелей к второстепенным элементам КМ применять самонарезающие винты усиленного типа

(t – не мене 5 мм).

5.  Стоимость работ включает в себя изготовления фасонных элементов, элементов крепления, материалов для изоляции и герметизации стыков и примыканий сэндвич-панелей (согласно узлов, указанных в РД), а также с учетом доставки материалов на объект Заказчика.

Директор

ООО «						                                                                                                           	Ф.И.О

Приложение к коммерческому предложению.

Спецификация материалов и работ (ЛОТ 3)

(Пример Договорной цены)

Наружные стеновые сэндвич-панели для ________________________________________________________

| № п/п | Наименование материалов, | Толщина, мм | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость работ, грн. с НДС | Стоимость материалов, грн. с НДС | Стоимость материалов и работ, грн. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная стеновая сэндвич-панель толщиной с полимерным покрытием «РЕ» и профиляцией по типу «minibox» с двух сторон. Кислото и щелочно стойкое покрытие "PE". | 100 | м2 | 2608,6 |  |  |  |
| Изготовление и монтаж фасонных изделий из оцинкованной стали с покрытием «РЕ». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слив, периметр 220 мм | 0,5 | м пог. | 170 |  |  |  |
|  | Нащельник, периметр 60 мм | 0,5 | м пог. | 170 |  |  |  |
|  | Нащельник, периметр 165 мм | 0,5 | м пог. | 655 |  |  |  |
|  | Слив, периметр 175 мм | 0,5 | м пог. | 76 |  |  |  |
|  | Угловой нащельник, периметр 70 мм | 0,5 | м пог. | 76 |  |  |  |
|  | Нащельник, периметр 300 мм | 0,5 | м пог. | 300 |  |  |  |
|  | Нащельник, периметр 117 мм | 0,5 | м пог. | 10 |  |  |  |
|  | Нащельник, периметр 125 мм | 0,5 | м пог. | 10 |  |  |  |
|  | Фасонный элемент, периметр 790 мм | 0,5 | м пог. | 24 |  |  |  |
|  | Фасонный элемент, периметр 1000 мм | 0,5 | м пог. | 24 |  |  |  |
|  | Опорный уголок75х50х5 перфорированный и оцинкованный в заводских условиях (ГОСТ 8510-86) | 5 | т | 1,63 |  |  |  |
|  | Болт БСР 12х110 УЗ ГОСТ 28778-90 |  | шт | 680 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Все цены указаны в гривне, с учётом НДС.

1.  С договором Заказчика – согласны.

2.  Компания претендент обеспечит выполнение условий оплаты, цены изделий, а также  заявленных характеристик сэндвич-панелей в техническом задании и проектной документации.

3.  В стоимость работ входят сопутствующие расходные материалы, элементы крепления сэндвич-панелей, механизмы и другое оборудование.

4.  Для крепления стеновых сэндвич-панелей к второстепенным элементам КМ применять самонарезающие винты усиленного типа

(t – не мене 5 мм).

5.  Стоимость работ включает в себя изготовления фасонных элементов, элементов крепления, материалов для изоляции и герметизации стыков и примыканий сэндвич-панелей (согласно узлов, указанных в РД), а также с учетом доставки материалов на объект Заказчика.

Директор

ООО «						                                                                                                           	Ф.И.О