**Заявка на матеріали**

**на влаштування внутрішнього водопроводу по об’єкту «Реконструкція з добудовою незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Нововокзальна, 10 в м. Кролевець Сумської області»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування матеріалу** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Труба ПЕ, діаметр 90 мм | м | 25 |
| 2 | Труба ПЕ, діаметр 65 мм | м | 20 |
| 3 | Труба ПЕ, діаметр 50 мм | м | 25 |
| 4 | Труба ПЕ, діаметр 40 мм | м | 20 |
| 5 | Манометр, діаметр 25 мм | шт. | 2 |
| 6 | Водомір, діаметр 40 мм | шт. | 2 |
| 7 | Засувка, діаметр 90 мм | шт. | 6 |
| 8 | Вентиль, діаметр 40 мм | шт. | 1 |
| 9 | Труба ППР, діаметр 40 мм | м | 20 |
| 10 | Труба ППР, діаметр 32 мм | м | 100 |
| 11 | Труба ППР, діаметр 25 мм | м | 66 |
| 12 | Труба ППР, діаметр 20 мм | м | 1000 |
| 13 | Лічильник води, діаметр 15 мм | шт. | 40 |
| 14 | Коліно ПЕ 90х90 | шт. | 9 |
| 15 | Трійник рівний ПЕ 90х90х90 | шт. | 4 |
| 16 | Муфта редукційна ПЕ 90х63 | шт. | 1 |
| 17 | Муфта редукційна ПЕ 63х25 | шт. | 1 |
| 18 | Коліно ПЕ 25х25 | шт. | 6 |
| 19 | Муфта редукційна ПЕ 50х40 | шт. | 1 |
| 20 | Муфта редукційна ПЕ 90х63 | шт. | 3 |
| 21 | Муфта редукційна ПЕ 63х50 | шт. | 1 |
| 22 | Трійник редукційний ПЕ 63х32х63 | шт. | 2 |
| 23 | Трійник редукційний ПЕ 50х40х50 | шт. | 1 |
| 24 | Трійник редукційний ПЕ 50х32х50 | шт. | 1 |
| 25 | Трійник редукційний ПЕ 50х25х50 | шт. | 2 |
| 26 | Трійник редукційний ПЕ 40х32х40 | шт. | 2 |
| 27 | Трійник редукційний ПЕ 40х25х40 | шт. | 3 |
| 28 | Трійник редукційний ПЕ 32х25х32 | шт. | 4 |
| 30 | Коліно ПЕ 90 град. 40х40 | шт. | 7 |
| 31 | Коліно ПЕ 90 град. 32х32 | шт. | 8 |
| 32 | Кран, діаметр 40 мм | шт. | 4 |
| 33 | Кран, діаметр 25 мм | шт. | 9 |
| 34 | Кран, діаметр 32 мм | шт. | 4 |
| 35 | Муфта редукційна ПЕ 63х40 | шт. | 2 |
| 36 | Фільтр сітчастий, діаметр 40 мм | шт. | 1 |
| 37 | Зворотній клапан, діаметр 40 мм | шт. | 1 |
| 38 | Трійник рівний ПЕ 40х40х40 | шт. | 2 |
| 39 | Муфта редукційна ПЕ 40х25 | шт. | 1 |
| 40 | Хрестовина ППР, діаметр 40 мм | шт. | 9 |
| 41 | Редукція ППР ВН 40х25 | шт. | 9 |
| 42 | Редукція ППР ВН 40х32 | шт. | 3 |
| 43 | Трійник редукційний ППР 32х25х32 | шт. | 15 |
| 44 | Коліно ППР 90 град., діаметр 25 мм | шт. | 28 |
| 45 | Кран ППР, діаметр 25 мм | шт. | 24 |
| 46 | Фільтр сітчастий, діаметр 20 мм | шт. | 40 |
| 47 | Редукція ППР ВН 25х20 | шт. | 84 |
| 48 | Зворотній клапан, діаметр 20 мм | шт. | 40 |
| 49 | Редукція ППР ВН 32х25 | шт. | 4 |
| 50 | Кран ППР, діаметр 20 мм | шт. | 296 |
| 51 | Коліно ППР 90 град., діаметр 20 мм | шт. | 656 |
| 52 | Трійник рівний ППР 20х20х20 | шт. | 160 |
| 53 | Муфта ППР РН 20х1,2 | шт. | 240 |
| 54 | Муфта ППР 20 мм | шт. | 220 |
| 55 | Коліно ППР 90 град., діаметр 25 мм | шт. | 36 |

**С.М. Мачульський**