## Лист1
№ | Товар | Кількість
1 | Laddomat 21-60 LM6 65C (Wilo RS 25/6) | 1 | шт
2 | TF 190 Соединитель американка прямая 2" PROFACTOR | 4 | шт
3 | TF 188 Соединитель американка прямая 1 1/4" PROFACTOR | 4 | шт
4 | TF 187 Соединитель американка прямая 1" PROFACTOR | 8 | шт
5 | TF 186 Соединитель американка прямая 3/4" PROFACTOR | 5 | шт
6 | FBV 314 Кран шар. ВВ 2" (ручка) PROFACTOR | 4 | шт
7 | FBV 312 Кран шар. ВВ 1 1/4" (ручка) PROFACTOR | 4 | шт
8 | FBV 305 Кран шар. НВ 1" (бабочка) PROFACTOR | 6 | шт
9 | FBV 302 Кран шар. ВВ 1" (бабочка) PROFACTOR | 2 | шт
10 | FBV 304 Кран шар. НВ 3/4" (бабочка) PROFACTOR | 4 | шт
11 | FBV 301 Кран шар. ВВ 3/4" (бабочка) PROFACTOR | 4 | шт
12 | ТГ101 Группа безопасности в комплекте (трезуб) латунь 1" TD1042 | 1 | шт
13 | Расширительный бак 300л (Aquasystem) | 1 | шт
14 | Расширительный бак 18л (Aquasystem) | 2 | шт
15 | YS 222 Фильтр грубой очистки 1" PROFACTOR | 3 | шт
16 | СК-312.125-К (К-3+1 вверх) Коллектор стальной (гребенка) в кожухе с креплением | 1 | комплект
17 | ГКТ-49.125 Насосная группа с термокраном 1" ВР (комб.) в кожухе без насоса | 1 | шт
18 | ГКП-47.125 Насосная группа без смесителя 1" ВР (комб.) в кожухе без насоса | 1 | шт
19 | ГКС-48.125 Насосная группа со смесителем 1" ВР (комб.) в кожухе без насоса | 1 | шт
20 | CV 241 Клапан обратный 3/4" PROFACTOR | 2 | шт
21 | "TERMOJET" UPS 25-60 130мм | 2 | шт
22 | "TERMOJET" UPS 25-40 130мм | 1 | шт
23 | Бойлер DRAZICE ОКСЕ 200 NTR/ 2.2 kW | 1 | шт
24 | Термоконтролер смесительного клапана EUROSTER | 1 | шт
25 | Насос STAR Z-15 С (NOVA) | 1 | шт
26 | PF TF 73 Муфта переходная 2" х 1 1/4" PROFACTOR | 2 | шт
27 | PF TF 5 Ниппель 1 1/4" PROFACTOR | 2 | шт
28 | PF TF 109 Переход редукц. В.Н. 1 1/4" х 1" | 4 | шт
№ | Товар | Кількість
1 | Рад-р Purmo VKO11 300/1600 (нижнее подкл) | 2 | шт
2 | Рад-р Purmo VKO11 300/2300 (нижнее подкл) | 2 | шт
3 | Рад-р Purmo VKO11 500/ 500 (нижнее подкл) | 2 | шт
4 | Рад-р Purmo VKO11 500/ 600 (нижнее подкл) | 5 | шт
5 | Рад-р Purmo VKO11 500/ 700 (нижнее подкл) | 1 | шт
6 | Рад-р Purmo VKO11 500/ 800 (нижнее подкл) | 4 | шт
7 | Рад-р Purmo VKO11 500/1000 (нижнее подкл) | 4 | шт
8 | Рад-р Purmo VKO11 500/1200 (нижнее подкл) | 1 | шт
9 | Рад-р Purmo VKO22 500/ 700 (нижнее подкл) | 3 | шт
10 | Рад-р Purmo VKO22 500/1200 (нижнее подкл) | 2 | шт
11 | R388 X002 Мультиблок угловой GIACOMINI | 26 | шт
12 | R483 Y003 Переходник (присоединение) 3/4x1/2 GIACOMINI | 52 | шт
13 | R470 НХ001 Терморегулятор R470 GIACOMINI (VKO) | 26 | шт
14 | ТЕ001-16 Евроконус 3/4 - 16мм | 104 | шт
15 | Пресс-муфта с наружной резьбой 40*1 | 2 | шт
16 | Пресс-муфта с наружной резьбой 32*1 F5-S2632*1 | 6 | шт
17 | Шкаф №2 внутренний - 5-7 вых. (560*700*120) | 1 | шт
18 | Шкаф №3 внутренний - 8-10 вых. (710*700*120) | 1 | шт
19 | Шкаф №4 внутренний - 11-12 вых. (795*675*120) | 1 | шт
20 | ТГ001-07 Группа колекторов (XF 139) 1"- 7вых | 1 | шт
21 | ТГ001-08 Группа колекторов (XF 139) 1"- 8вых | 1 | шт
22 | ТГ001-11 Группа колекторов (XF 139) 1"- 11вых | 1 | шт
23 | ТК401-25 Концевой комплект для коллектора XF778 | 6 | шт
24 | PF TF 136 Уголок В.Н. 1" | 6 | шт
25 | UBV 326 Кран шар. с американкой 1" (бабочка) PROFACTOR | 6 | шт
26 | 4201003200321 Труба полипроп. стекловолокно ПН 20 32х5,4 Hakan Plastik ( штанга - 4м ) | 36 | погонныйметр
27 | 4201004000421 Труба полипроп. стекловолокно ПН 20 40х6,7 Hakan Plastik ( штанга - 4м ) | 30 | погонныйметр
28 | Труба PEX-AL-PEX (200м) 16х2 (В1-1216) | 650 | погонныйметр
29 | Изоляция TUBEX 18/6 | 650 | метр
30 | Изоляция TUBEX 35/6 | 36 | метр
31 | Изоляция TUBEX 42/10 | 30 | метр
32 | ВК006-32 Крепление трубы разборное 1 1/4" (опора неподвижная стальная) | 6 | шт
33 | Крюк двойной 77мм | 50 | шт
34 | 4301904020921 Тройник полипроп. переходной 40х32х40 Hakan Plastik | 2 | шт
35 | 4301404010521 Муфта полипроп. соедин. редукционная 40 х 32 Hakan Plastik | 2 | шт
36 | 4301903208221 Тройник полипроп. 32 х 32 х 32 Hakan Plastik | 2 | шт
37 | 4301104001021 Колено полипроп. 90* х 40 Hakan Plastik | 20 | шт
38 | 4301103200921 Колено полипроп. 90* х 32 Hakan Plastik | 20 | шт
№ | Товар | Кількість
1 | Стироплен 25*30 1000х4000х30 (мешковина) | 220 | кв. м
2 | Пластификатор д/бетона EXTRA (-25) | 45 | литр
3 | 82.00.00 Лента демпфер. 150/8 | 240 | метр
4 | Волокно полипропиленовое Duomix M20 (0,6кг) | 8.4 | кг
5 | 88.00.00 Якорная скоба | 5000 | шт
6 | Шкаф №2 внутренний - 5-7 вых. (560*700*120) | 1 | шт
7 | Шкаф №3 внутренний - 8-10 вых. (710*700*120) | 1 | шт
8 | Шкаф №5 внутренний - 12-14 вых. (965*700*120) | 1 | шт
9 | ВК006-25 Крепление трубы разборное 1" (опора неподвижная стальная) | 6 | шт
10 | ТГ-002-06 Группа коллекторов (XF 129) с расходомерами 1" - 6вых. | 1 | шт
11 | ТГ-002-08 Группа коллекторов (XF 129) с расходомерами 1" - 8вых. | 1 | шт
12 | ТГ-002-12 Группа коллекторов (XF 129) с расходомерами 1" - 12вых. | 1 | шт
13 | 4301703232421 Муфта полипроп. 32х1"Н Hakan Plastik | 6 | шт
14 | 4301704027221 Муфта полипроп. 40х1 1/4"Н (под ключ) Hakan Plastik | 2 | шт
15 | PF TF 136 Уголок В.Н. 1" | 6 | шт
16 | ТК401-25 Концевой комплект для коллектора XF778 | 6 | шт
17 | UBV 326 Кран шар. с американкой 1" (бабочка) PROFACTOR | 6 | шт
18 | ТЕ001-16 Евроконус 3/4 - 16мм | 52 | шт
19 | Труба для тёплого пола d16 Pex-b с кислородным барьером (бухта 240м) | 1950 | метр
20 | 4201004000421 Труба полипроп. стекловолокно ПН 20 40х6,7 Hakan Plastik ( штанга - 4м ) | 8 | погонныйметр
21 | 4201003200321 Труба полипроп. стекловолокно ПН 20 32х5,4 Hakan Plastik ( штанга - 4м ) | 40 | погонныйметр
22 | Изоляция TUBEX 18/6 | 230 | метр
23 | Изоляция TUBEX 35/6 | 40 | метр
24 | Изоляция TUBEX 42/10 | 8 | метр
25 | Крюк двойной 77мм | 250 | шт
26 | 4301103200921 Колено полипроп. 90* х 32 Hakan Plastik | 30 | шт
27 | 4301104001021 Колено полипроп. 90* х 40 Hakan Plastik | 10 | шт
28 | 4301904020921 Тройник полипроп. переходной 40х32х40 Hakan Plastik | 2 | шт
29 | 4301404010521 Муфта полипроп. соедин. редукционная 40 х 32 Hakan Plastik | 2 | шт
30 | 4301903208221 Тройник полипроп. 32 х 32 х 32 Hakan Plastik | 2 | шт