***Необхідні матеріали для улаштування вузла обліку води (місто)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Назва** | **Один.****виміру** | **Кількість** | **Ціна грн.** | **Сума, грн.** |
|  | Фільтр Ду40 фланцевий | шт. | 1 |  |  |
|  | Задвижка Ду40 батерфляй | шт. | 2 |  |  |
|  | Задвижка Ду80 батерфляй | шт. | 4 |  |  |
|  | Зворотній клапан Ду80 фланцевий | шт. | 1 |  |  |
|  | Трійник рівносторонній кований Ду80 | шт. | 1 |  |  |
|  | Трійник рівносторонній кований Ду80-Ду40 | шт. | 1 |  |  |
|  | Лічильник води MeiStream 40/50° | шт. | 1 |  |  |
|  | Манометр 10 атм | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран під манометр | шт. | 2 |  |  |
|  | Фланець Ду80 | шт. | 10 |  |  |
|  | Фланець Ду40 | шт. | 8 |  |  |
|  | Редукційний перехід стальний Ду80\50 | шт. | 2 |  |  |
|  | Відведення стальне Ду80 | шт. | 4 |  |  |
|  | Відведення стальне Ду40 | шт. | 20 |  |  |
|  | Кріплення Ду80 | шт. | 4 |  |  |
|  | Кріплення Ду40 | шт. | 4 |  |  |
|  | Електропривод GM230A для поворотних заслонок DN 80 - 125 | шт. | 1 |  |  |
|  | Кутик 25 | м. п. | 4 |  |  |
|  | Труба стальна Ду 40 | м. п. | 4 |  |  |
|  | Труба стальна Ду 80 | м. п. | 4 |  |  |
|  | **Всього матеріали** |  |  |  |  |

Контактна особа - Анна

тел.. 096-552-41-66

0675018883@ukr.net