Добрый день! Просчитайте пожалуйста продукцию.

АВТОМАТЫ!

1. Автомат 3- полосный С 32 = 1шт.

2. Автоматы 1-полосные

2.1. B 16 = 20 шт.

2.2. В 10 = 5 шт.

2.3. В 20 = 2 шт.

3. Реле напряжения на 40 А Zubrd 40 t = 3 шт.

4. Шина на din рейку на 15 винт. = 3шт.

5. УЗО 40/0.03 = 2 шт.

6. Щит 36 модулей, Hager Voita наружный

7. Гребенка на автоматы, однополосная = 1м.

Производите можно считать Hager, ABB,ETI, Цена-качество.

РОЗЕТКИ/ВЫКЛЮЧЕЛИ LEGRAND VALENA classic

1. Выключатель перекрестный = 1 шт.

2. Выключатель 1 кл. = 2 шт.

3. Выключатель 2 кл = 4 шт.

4. Выключатель 1 кл проходной = 2 шт.

5. Выключатель 2 кл проходной = 4 шт.

6. Розетка с заземлением влагостойкая = 6шт.

7. Розетка с заземлением = 21шт.

8. Рамка 1- 7шт.

9. Рамка 2- 9шт.

10. Рамка 3- 2шт.

11. Рамка 3 вертикальная - 1шт.

12. Рамка 5- 2шт.

13. Розетка ТВ - 2 шт.

14. Розетка Интернет - 2шт.

15. Заглушка на розетку для кабеля = 2 шт.

16. Розетка, с заземлением для розеточного модуля = 2 шт. (http://legrand