## Лист1
1 | RBM1620240 | Труба PE-RT 16х2,0 c кислородным слоем (240м) RBM | 240 | м
2 | RBM1620600 | Труба PE-RT 16х2,0 c кислородным слоем (600м) RBM | 600 | м
3 | KRV11 | Коллектор с расходомерами 1"х3/4" Т11 FADO | 1 | шт
4 | KE01 | Конечный элемент коллектора FADO | 3 | шт
5 | RBM1634 | Евроконус 16х3/4 RBM | 22 | шт
6 | 101228 | Кран-амер 1" угловая HLV | 6 | шт
7 | 2002252 | Натяжная муфта с наружной резьбой 25х1" HEAT PEX | 7 | шт
8 | 2001250 | Натяжная гильза 25 HEAT PEX | 48 | шт
11 | SG01 | Насосная группа (без насоса) SG01 FADO | 1 | шт
12 | 1629 | Насос циркуляционный 25x6-130 "Насосы+" BPS + гайки | 1 | шт
13 | CC15 | Шкаф для коллектора внутрений 1015х625х130 | 1 | шт
14 | KTPS | Крепление для теплого пола СКОБА | 2500 | шт
15 | KTP | Крепление для теплого пола одинарное | 100 | шт
16 | DL8A | Демпферная лента 8мм | 100 | м
18 | 107031 | Кран рад 1/2'' термо угловой HLV | 3 | шт
19 | 4520080 | Кран рад 1/2" угловой нижний VALVEХ VECTOR | 3 | шт
20 | 107100 | Термоголовка M30х1,5 HLV | 9 | шт
21 | 2002161 | Натяжная муфта с наружной резьбой 16х1/2" HEAT PEX | 6 | шт
22 | 2006160 | Натяжной угол 16 HEAT PEX | 38 | шт
23 | 2001160 | Натяжная гильза 16 HEAT PEX | 139 | шт
30 | RB02 | Узел нижнего поключения радиатора угловой FADO | 6 | шт
31 | UK01 | Комплект для подключения радиатора 1/2" FADO | 1 | шт
32 | KR240 | Кронштейн дл. 240 | 4 | шт
33 | 5001622 | Евроконус 16х2,2х3/4" HEAT PEX | 30 | шт
34 | KBV04 | Коллектор балка с вентильними клапанами 1"х3/4" Т4 FADO | 2 | шт
35 | KBV05 | Коллектор балка с вентильними клапанами 1"х3/4" Т5 FADO | 2 | шт
36 | CC11 | Шкаф для коллектора внутрений 480х625х130 | 2 | шт
37 | 110583 | Никель заглушка 1" Н HLV | 2 | шт
38 | 1001250 | Труба PEX-A 25х3.5 (кратно 5м) HEAT PEX | 40 | м
39 | 2010250 | Натяжной тройник 25 HEAT PEX | 4 | шт
40 | 2006250 | Натяжной угол 25 HEAT PEX | 16 | шт
41 | 2013200 | Натяжной тройник редукционный 25х20х20 HEAT PEX | 1 | шт
42 | 2011201 | Натяжной тройник редукционный 20х20х16 HEAT PEX | 3 | шт
43 | 2012200 | Натяжной тройник редукционный 20х16х20 HEAT PEX | 1 | шт
44 | 2013161 | Натяжной тройник редукционный 20х16х16 HEAT PEX | 4 | шт
45 | 2010160 | Натяжной тройник 16 HEAT PEX | 9 | шт
46 | 2001200 | Натяжная гильза 20 HEAT PEX | 23 | шт
47 | 1001200 | Труба PEX-A 20х2,8 (кратно 5м) HEAT PEX | 20 | м
48 | 1001160 | Труба PEX-A 16х2,2 (кратно 5м)HEAT PEX | 80 | м
49 | 2006200 | Натяжной угол 20 HEAT PEX | 3 | шт
50 | KGB110/30 | Изиляция каучук Kaiflex 6 х 18 | 60 | м
51 | KGB110/30 | Изиляция каучук Kaiflex 6 х 22 | 20 | м
52 | KGB110/30 | Изиляция каучук Kaiflex 6 х 28 | 30 | м
53 | 2010200 | Натяжной тройник 20 HEAT PEX | 2 | шт
54 | 2009160 | Натяжной угол установочный 16х1/2" HEAT PEX | 18 | шт
55 | 4007515 | Кронштейн для углов установочных углов 75/150 | 6 | шт
56 | 11A0002400 | Бак для ГСВ 24L верт. HYDRO-PRO ZILMET | 1 | шт
57 | 77924 | Клапан для подключения расширительного бака 3/4"х3/4" | 1 | шт
58 | 39011 | Кронштейн для расширительного бака | 1 | шт
59 | 101218 | Кран шар. 3/4" НВ HLV | 1 | шт
60 | 6033100 | Латунь муфта 3/4" VALVEX | 1 | шт
61 | 2002202 | Натяжная муфта с наружной резьбой 20х3/4" HEAT PEX | 1 | шт
62 | DZ10/100 | Дюбель зонт10х100 мм | 500 | шт
2 | 1453190 | Кран-амер 3/4" VALVEX TRYTON | 4 | шт
3 | RBM3417 | Фильтр 3/4" RBM | 1 | шт
4 | 1900210 | Клапан 3/4" VALVEX | 1 | шт
5 | 1452440 | Кран-амер 1/2" VALVEX ONYX | 4 | шт
6 | 1300001200 | Бак отопление 12L CAL-PRO ZILMET | 1 | шт
7 | 77924 | Клапан для подключения расширительного бака 3/4"х3/4" | 1 | шт
8 | 39011 | Кронштейн для расширительного бака | 1 | шт
9 | 101218 | Кран шар. 3/4" НВ HLV | 1 | шт
10 | 6033100 | Латунь муфта 3/4" VALVEX | 1 | шт
11 | 2002251 | Натяжная муфта с наружной резьбой 25х3/4" HEAT PEX | 1 | шт
12 | 2010250 | Натяжной тройник 25 HEAT PEX | 1 | шт
13 | 2001250 | Натяжная гильза 25 HEAT PEX | 16 | шт
14 | 2002202 | Натяжная муфта с наружной резьбой 20х3/4" HEAT PEX | 3 | шт
15 | 2002161 | Натяжная муфта с наружной резьбой 16х1/2" HEAT PEX | 3 | шт
16 | 2006160 | Натяжной угол 16 HEAT PEX | 6 | шт
17 | 2006200 | Натяжной угол 20 HEAT PEX | 6 | шт
18 | 2006250 | Натяжной угол 25 HEAT PEX | 6 | шт
19 | 2001160 | Натяжная гильза 16 HEAT PEX | 13 | шт
20 | 2001200 | Натяжная гильза 20 HEAT PEX | 15 | шт